Спецификация №1

от 23.02.2023г.

Лот №23.000058 «Арматура»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура А-1, д=6 мм (в мотках). Марка стали-Ст3сп. | Тн. | 1,35 | ГОСТ 5781-82 |
| 2 | Арматура А-1, д=8 мм (в мотках) Марка стали-Ст3сп. | Тн. | 0,20 | ГОСТ 5781-82 |
| 3 | Арматура А-1, д=10 мм., длина 11,7м. Марка стали-Ст3сп. | Тн. | 0,65 | ГОСТ 5781-82 |
| 4 | Арматура А-1, д=12мм., длина 11,7м. Марка стали-Ст3сп. | Тн. | 0,55 | ГОСТ 5781-82 |
| 5 | Арматура А-1, д=16 мм., длина 11,7м. Марка стали-Ст3сп. | Тн. | 1,10 | ГОСТ 5781-82 |
| 6 | Арматура А-3, д=10 мм., длина 11,7м. Марка стали-35Г2С/25Г2С. | Тн. | 1,70 | ГОСТ 5781-82 |
| 7 | Арматура А-3, д=14 мм, длина 11,7м Марка стали-35Г2С/25Г2С. | Тн. | 1,30 | ГОСТ 5781-82 |
| 8 | Арматура А-3, д=18 мм, длина 11,7м Марка стали-35Г2С/25Г2С. | Тн. | 0,40 | ГОСТ 5781-82 |
| 9 | Арматура А-3, А500С., д=32мм., длина 11,7м. Марка мтали-Ст3пс/35г2с.. | Тн. | 37,80 | ГОСТ 34028-2016 |
| 10 | Арматура А-3, А500С., д=20мм., длина 11,7м. | Тн. | 3,40 | ГОСТ 34028-2016 |
| 11 | Арматура А-3, А500С., д=12мм., длина 11,7м. | Тн. | 6,60 | ГОСТ 34028-2016 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*Объемы и номенклатура актуализирована Заказчиком ГТЦ по состоянию на 23.02.23г.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.