«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________  В.В. Козлов

«   29  » _июля______2024 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2024 года, лот 24.000050 «Авторский надзор за заполнительной цементацией левого туннеля СЭВ»

Наименование закупки: Авторский надзор за заполительной цементации левого туннеля СЭВ.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг:  -  292 078,32 (двести девяносто две тысяч семьдесят восемь сомони, 32 дирам)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по авторскому надзору за заполнительной цементации левого туннеля СЭВ.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) –                    Начало работ       – 04.10.2024г.

Окончание работ – 31.03.2025г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг на расчетный счет поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – В соответствии с требованиями ВСН, СНиП, ГОСТ, ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РФ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ОАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:

1. Авторский надзор за заполительной цементации левого туннеля СЭВ. (Технический отчет по авторскому надзору за заполнительной цементации левого туннеля СЭВ):

2. Текущий анализ исполнительной документации и участие в работе по оценке качества и приемке завершенных работ:

- Работа авторского надзора с постоянным пребыванием на месте.

- Своевременно решать возникшие в процессе работ вопросы по проектной документации.

- Вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать все выявленные при цементации отступления и нарушения требований строительных норм, правил и технических условий по производству строительно-монтажных работ. Журнал авторского надзора должен бить прошнурован.

- Следить за своевременным и качественным выполнением изменений, замечаний и указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

- Своевременное информирование заказчика о нарушениях, связанных с некачественно выполненными работами.

- Принятие участия в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию.

3. Корректировка рабочей документации и технических условий на выполнение цементационных работ.

4. Составление общего заключения по результатам цементационных работ.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – сметы (калькуляций)

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком оказания услуг (приложение №1).

- Требования по оформлению отчетности – Необходимо предоставить следующие документы: Технический отчет по авторскому надзору, Заключение на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом диске в формате dwg и .pdf, в одном экземпляре.

- Требования к качеству рабочей документации – Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной документации, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектной документации. При обнаружении недостатков в проектной документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно и оперативно откорректировать проектную документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления. Лицензия выполняемых работ проектно-изыскательской деятельности  c уровнем ответственности I -III степени в соответствие с Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ (Постановление Правительство РТ от 3 апреля 2007 года № 172). Лицензирующий орган: Комитет по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции - сметные расчеты или калькуляций.

- График оказания услуг - прилагается (приложение № 1).

- Начало оказания услуг:        04.10.2024 г.

- Окончание оказания услуг: 31.03.2025 г.

- Проект Договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. ВРИО начальника Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиёсиддин Каромиддинович тел: 900-09-50-29, E-mail - g.abdurakhimov@sangtuda.com, Старший мастер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail - gtcsges-1@sangtuda.com

Начальник  ГТЦ	_____________	Абдурахимов Г.К.