«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 17 » февраля 2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения закупки: ГКПЗ 2023, лот № 23.000021 «Приобретение бытовой техники».

Наименование закупки: Водонагреватель накопительный объемом 80 л. (далее – Климатическая техника).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 5 127,07 (Пять тысяч сто двадцать семь сомони 7 дирам) сомони.

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку водонагревателя накопительного объемом 80 л

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ, КНР.

- Производитель – Ariston.

- Количество – 2 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Климатическая техника должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Климатической техники на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Климатической техники на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 3.04.2023 по 31.05.2023.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия производителя на внутренний бак - 7 лет, гарантия на водонагреватель – 1 год. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Поставщиком. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Климатической техники в соответствии с техническим описанием производителя Климатической техники. При получении Климатической техники и обнаружении дефектов или отсутствии комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Климатической техники, Поставщик за свой счет заменяет некачественную Климатическую технику качественной или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Климатической техники.

- Требования к дополнительным услугам: Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Замена поставки дефектных или отсутствующих комплектующих Поставщиком.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Технические требования к продукции

  - Общие требования:

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Торговая марка | Ariston |
| Серия | PRO1 R ABS |
| Название | PRO1 R ABS 80 V |
| Продукт | Водонагреватель |
| Тип | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный |
| Форма корпуса | Цилиндрический узкий |
| Материал корпуса | Металл |
| Управление | Механическое |
| Материал внутреннего бака | Сталь |
| Покрытие внутреннего бака | TitanShield |
| Количество внутренних баков, шт. | 1 |
| Количество нагревательных элементов, шт. | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Подключение холодной воды | Снизу |
| Подключение горячей воды | Снизу |
| Объем, л | 80 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 2 ч 37 мин |
| Тепловые потери при T=60°С, кВт∙ч за 24 ч | 1,50 |
| Максимальная температура нагрева воды, °С | 75 |
| Минимальное давление воды, бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды, бар | 8 |
| Напряжение, В | 230 |
| Отображение температуры нагрева | Термометр |
| Внешний регулятор температуры | Да |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО |
| Длина электрического кабеля, м | 1,0 |
| Класс защиты, IP | IPX3 |
| Вход холодной воды | 1/2 |
| Выход горячей воды | 1/2 |
| Расстояние, между входом холодной воды и выходом горячей воды, мм | 100 |
| Линия рециркуляции | Нет |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемая Климатическая техника должна быть новой, ранее не использованной.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – Отсутствуют.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Климатическая техника должна иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие ее качество.

- Применение аналогов – Аналог допускается без изменения качественных и функциональных характеристик, такого же ценового сегмента.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Административного отдела – Хамидова Рушана Абдукаримовна, тел: 900-09-51-99, E-mail – r.khamidova@sangtuda.com.

| Начальник АО |  | Хамидова Р.А. |
| --- | --- | --- |