Спецификация №1

от 17.12.2020г.

Лот №21.000103 «Осветительные приборы и запасные части»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампочки энергосберегающие 40 Вт | Штука | 800 | ГОСТ Р 51317.3.2 |
| 2 | Лампа светодиодная 17 Вт | Штука | 100 | ГОСТ Р 51317.3.2 |
| 3 | Лампочки для холодильника E14 25 W | Штука | 20 | ГОСТ Р 51317.3.2 |
| 4 | Лампа LED Е14 3W | Штука | 150 | ГОСТ 54815-2011 |
| 5 | Лампа LED Е27 13W | Штука | 800 | ГОСТ 54815-2011 |
| 6 | Лампа ДНаТ 150Вт (натриевая) SHР-Т 150W | Штука | 60 | ГОСТ 53078-2008 |
| 7 | Лампа ДНаТ 250Вт (натриевая) SHР-Т 250W | Штука | 100 | ГОСТ 53078-2008 |
| 8 | Светодиодная лампа LED 10W600 мм Т8 (стекло) 6400К G-13 | Штука | 800 | ГОСТ 53078-2008 |
| 9 | Лампа ЛБ-18W | Штука | 600 | ГОСТ 6825-91 |
| 10 | Лампа ЛБ-36W | Штука | 200 | ГОСТ 6825-91 |
| 11 | Лампа ЛБ-18Вт Techno Ligt | Штука | 200 | ГОСТ 6825-91 |
| 12 | Лампа настольная "Deli" 3678 | Штука | 8 | ГОСТ 6825-91 |
| 13 | Лампа ДРИ-400-5 Е40 | Штука | 150 | ГОСТ 31948-2012 |
| 14 | Стартёр (ST 151 Basic OSRAM 4-22W) | Штука | 600 | ГОСТ 8799-90 |
| 15 | Стартёр (ST 151 Basic OSRAM 4-36W) | Штука | 200 | ГОСТ 8799-90 |
| 16 | Стартер 22/6. для ЛБ-18 | Штука | 200 | ГОСТ 8799-90 |
| 17 | Дроссель ДРЛ 220/18, для ЛБ-18 | Штука | 20 | ГОСТ 16809-88 |
| 18 | Дроссель для натриевых ламп высокого давления 250Вт ПРА 1И-250ДНаТ46Н-001УХЛ2 | Штука | 50 | ГОСТ 16809-88 |
| 19 | Дроссель для натриевых ламп высокого давления 400 Вт | Штука | 50 | ГОСТ 16809-88 |
| 20 | Патрон Е-27 | Штука | 30 | ГОСТ 2746-90 |
| 21 | ИЗУ трехконтактное для ламп ДНаТ, ДРИ 250-1000Вт | Штука | 100 | УИЗУ |
| 22 | Бактерицидные ультрафиолетовые (УФ) лампы тип ДБ-75-2 + кварцевый чехол | Штука | 48 | (УФ) лампы тип ДБ-75-2 |
| 23 | Настенно-потолочный светильник 60Вт, Е27, НПП 03-60-1301/001 | Штука | 100 | НПП 03-60-1301/001 |
| 24 | Настенный влагозащищенный светильник ПСХ - 60Вт Е27 | Штука | 100 | ГОСТ 17677-82 |
| 25 | Светильник светодиодный 60х60, 48Вт | Штука | 2 |  |
| 26 | Светильник светодиодный 30х30, потолочный, наружный | Штука | 3 |  |
| 27 | Плата к светодиодным прожекторам LED 50 Вт | Штука | 200 |  |
| 28 | Плата к светодиодным прожекторам LED 200 Вт | Штука | 100 |  |
| 29 | Предохранитель ПН2-100А | Штука | 30 | ПН 2-100 |
| 30 | Предохранитель ПН2-250А | Штука | 60 | ПН 2-250 |
| 31 | Предохранитель ПН2-400А | Штука | 60 | ПН 2-400 |
| 32 | Предохранитель ПН2-630А | Штука | 30 | ПН 2-630 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.