Спецификация №1

от 08.04.2021г.

Лот №21.000099 «Плакаты и знаки безопасности»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знак запрещающий “НЕ ВКЛЮЧАТЬ работают люди”. Прямоугольник со сторонами 200 х 100мм. Фон белый. Кайма красная шириной 10мм. Красные буквы на белом фоне. Р12.4.026-2001 | штука | 30 |  |
| 2 | Эвакуационный знак противопожарной безопасности. Размер плаката 300 Х 150 мм. Р12.4.026-2001 | штука | 30 |  |
| 3 | Информационный знак : «Ответственный за пожарную безопасность». Прямоугольник со сторонами 250 х 120мм. Фон белый. Красные буквы на белом фоне. Р12.4.026-2001 | штука | 30 |  |
| 4 | Информационный знак, обозначающий категорию и класс зданий. Прямоугольник со сторонами 300 х 210мм. Из них знак категории - В-IIа, класс – П-1 выполнить на металле в кол-ве 10 шт. Р12.4.026-2001 | штука | 20 |  |
| 5 | Знак запрещающий “НЕ ОТКРЫВАТЬ работают люди”. Прямоугольник со сторонами 200 х 100мм. Фон белый. Кайма красная шириной 10мм. Красные буквы на белом фоне. Р12.4.026-2001 | штука | 30 |  |
| 6 | Информационный знак по электробезопасности : «Заземлено». Прямоугольник со сторонами 200 х 100мм. Белые буквы на синем фоне. Р12.4.026-2001 | штука | 30 |  |
| 7 | Противопожарный знак безопасности «Указатель выхода». Прямоугольник со сторонами 300 х 200мм. Белые буквы на зеленом фоне. Р12.4.026-2001 | штука | 30 |  |
| 8 | Знак предписывающий “РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ” Белый квадрат со стороной 200 Х 200мм. Кайма синяя шириной 20мм. Буквы чёрные внутри квадрата. Р12.4.026-2001 | штука | 30 |  |
| 9 | Знак предупреждающий “СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ”. Размер плаката 300 Х 150 мм. Фон белый. Чёрные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 15мм. Р12.4.026-2001 | штука | 30 |  |
| 10 | Иллюстрированные плакаты по Охране труда и Технике безопасности. Прямоугольник со сторонами 594 х 420мм, 20 видов по 5 шт. Р12.4.026-2001 | штука | 100 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Руководитель направления ОТ и ПБ                                  Каримова Д.Х.