Спецификация №1

от 05.01.2021г.

Лот №21.000096 «Средства пожаротушения и пожарное оборудование»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-5 | Штука | 20 | ГОСТ 51057-2001 |
| 2 | Огнетушитель ОУ-5 | Штука | 30 | ГОСТ 51057-2001 |
| 3 | Пожарный ствол РС-50 | Штука | 3 | РС-50 |
| 4 | Пожарный ствол РС-70 | Штука | 3 | РС-70 |
| 5 | Пожарный ствол СВП-4 | Штука | 2 | СВП-4 |
| 6 | Зажим рукавный (пожарные рукава) | Штука | 4 |  |
| 7 | Извещатель дымовой адресный ДИП-34А-03(ИП 212-34А) | Штука | 50 | ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) |
| 8 | Извещатель дымовой без адресный SLR-E3NM | Штука | 40 | SLR-E3NM |
| 9 | Монтажная база YBN-R/6 | Штука | 40 | YBN-R/6 |
| 10 | Адресно-аналоговый ручной пожарный извещатель HCP-E(SCI) | Штука | 10 | HCP-E(SCI) |
| 11 | Программатор ТСН-В100 | Штука | 1 | ТСН-В100 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.