«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« 23 » февраля 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот № 21.000075 «Приобретение промышленных блочных компьютеров».

Наименование закупки: приобретение промышленных блочных компьютеров.

Начальная (предельная) стоимость поставки – сто двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре сомони, 42 дирама (112 664,42).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку промышленных блочных компьютеров MXE-5401/M16G (встраиваемых, безвентиляторных)

- Общие требования:

- Страна производитель – Германия.

- Производитель – ADLINK Technology.

- Количество – 3 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке - Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – С 03.05.2021г по 01.09.2021г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия сроком на 24 месяца со дня покупки Оборудования. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется официальным поставщиком. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении товара и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудования.

- Дополнительная комплектация – В соответствии с п. 2.1.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском язык в бумажном виде.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Технические требования к продукции

  - Общие требования:

| Категория продукта: | Встраиваемые блочные компьютеры |
| --- | --- |
| ЦПУ | MXE-5401: Intel® Core™ i7-4700EQ 2.4 ГГц |
| Набор микросхем | Intel QM87 |
| Видео | Поддержка до 3 независимых дисплеев, 1 порт DVI-I + 2 порта DisplayPort |
| ОЗУ | 16 ГБ DD3L |
| Интерфейсы ввода-вывода | 4 порта Gigabit Ethernet (3 Intel® I210IT + 1 I217LM PHY) 4 порта COM (2 RS-232 + 2 RS-232/422/485) 6 портов USB 3.0 (4 1600 мA) + 1 порт USB 2.0 8 цифровых вводов и 8 выводов с изоляцией 1,5 кВ 1 аудиовход + 1 линейный выход |
| Расширение: | 2 слота PCIe mini card с поддержкой 1 mSATA (выбирается джампером) 1 слот USIM для 3G |
| Управление: | Иерархический сторожевой таймер Инструмент SEMA 2.2 (система управления и мониторинга) |
| Питание | 9÷32 В постоянного тока |
| Накопители SATA | 2 порта SATA III для установки 2 накопителей 2.5” HDD/SSD с поддержкой RAID |
| Максимальная рабочая температура | +50 C° |
| Дополнительная комплектация: |  |
| блок питания |  |
| кабель display-port на DVI | 2 шт. |
| display-port на HDMI | 2 шт. |
| DVI–HDMI | 1 шт. |
| Комплект для крепления к стене |  |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Оборудование должно быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ Р МЭК 62623-2015.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – Тип кабеля питания согласно стандарту «Schuko».

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Обеспечение работы программных средств в промышленном производственном процессе на предприятии, АСУ ТП в рамках автоматизации технологических процессов.

- Требования по комплектации – В соответствии с подпунктом «Дополнительная комплектация».

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Документация завода-изготовителя, подтверждающая качество поставляемого Оборудования.

- Применение аналогов - Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель АСУТП - Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail – v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель направления АСУТП |  | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |