Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость  объемов работ

на ремонт ограждений внутриплощадочных дорог

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол - во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж, планировка основания и монтаж дорожных блоков ограждения ОБК-3 | м | 900 |  |
| 2 | Погрузка и перевозка грунта 3 группы на расстояние до 3км | м3 | 30 |  |
| 3 | Обратная засыпка грунта 3 группы вручную | м3 | 30 |  |
| 4 | Очистка от известковой окраски бетонной поверхности дорожных блоков ограждения ОБК-3 | м2 | 2484 |  |
| 5 | Частичный ремонт (штукатурка) бетонных поверхностей блоков ОБК-3 | м2 | 315 |  |
| 6 | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 380 |  |
| 7 | Частичный ремонт (штукатурка) бетонных поверхностей подпорных стен | м2 | 405 |  |
| 8 | Обеспыливание бетонных поверхностей подпорных стен | м2 | 3809 |  |
| 9 | Огрунтовка бетонных поверхностей подпорных стен за один раз | м2 | 3809 |  |
| 10 | Окраска огрунтованных бетонных поверхностей подпорных стен атмосферостойкой акриловой краской за два раза | м2 | 3809 |  |
| 11 | Установка дорожных знаков | шт | 20 |  |
| 12 | Разметка подпорной стены в 2-ряда (ширина одного ряда 10см) — 990,0м светоотражающими шариками | м | 1980 |  |
| 13 | Разметка подпорной стены в 1-ряд (ширина ряда 10см) — 780,0м светоотражающими шариками | м | 780 |  |

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |