Приложение №1 к Техническое задание

Ведомость  объемов работ на ремонтно-восстановительные работы наружных стен складских помещений №5-6 Базы ОМТС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол - во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство и разборка лесов | м2 | 804 |  |
| 2 | Устройство желобов из листовой оцинкованной стали | м | 55 |  |
| 3 | Установка водосточных труб из оцинкованной стали д=100мм | м | 36 |  |
| 4 | Изготовление каркасов стен из профиля 40*25*1,5мм | м/тн | 2400/3,43 |  |
| 5 | Подшивка фасада металлокассетами из крашенной листовой стали 0,5 мм | м2 | 804 |  |
| 6 | Масляная окраска ранее окрашенных сетчатых ограждений оконных проемов за два раза | м2 | 110 |  |
| 7 | Масляная окраска ранее окрашенных стальных м/к за два раза | м2 | 394 |  |
| 8 | Устройство монолитных бетонных отмосток т=10см | м2 | 122 |  |

Начальник ГТЦ                                  Шокиров С.Ш.