«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ 2021г. (Лот №21.000024 «Ремонтно-восстановительные работы наружных стен складских помещений № 5-6 Базы ОМТС»).

Наименование закупки: Ремонтно-восстановительные работы наружных стен складских помещений № 5-6 Базы ОМТС.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – двести девяносто три тысячи четыреста семьдесят два сомони, 24 дирам (293 472,24).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на ремонтно-восстановительные работы

наружных стен складских помещений № 5-6 Базы ОМТС

1. Общие требования

- наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- требования к месту выполнения работ – Правый берег. База ОМТС. Необходимы ремонтно-восстановительные работы наружных стен складских помещений № 5-6 Базы ОМТС.

- требования к срокам выполнения работ (график, календарный план)

Начало работ       – 12.07.2021г

Окончание работ – 04.10.2021г.

- требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % (двадцать) от стоимости выполняемых работ. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки работ на основании выставленного счета;

- требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии СНиП III-18-75, СНиП III-4-80 и СНиП 3.04.03-85.

- требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- требования к обеспечению охраны труда при проведении работ - Соблюдение нормативные требования к охране труда, техники безопасности, мер противопожарной защиты и охраны окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

- иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к выполнению работ

- требования к видам выполняемых работ:

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса (Виды работ, прилагаются).

- требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов - Выполнение в полном объеме, согласно ведомости объемов работ.

- требования к последовательности выполнения работ; этапам работ -Выполнение в полном объеме, в соответствии с графиком выполнения работ.

- требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы, используемые для проведения работ, приобретаются за счет Подрядчика. Применяемые материалы должны иметь паспорта, сертификаты, соответствующие ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

- требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ;

- требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных вид работ.

- наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций. Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- иные требования – Отсутствуют.

4. Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1).

5. График выполнения работ - Прилагается (приложение №2).

Начало выполнения работ: 12.07.2021г.

Окончание выполнения работ: 04.10.2021г.

6. Проект Договора - Прилагается (приложение №3).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Шокиров Сулаймон Шарипович, тел: 900-09-01-42, E-mail: s.shokirov@sangtuda.com, Ведущий инженер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1               @sangtuda.com .

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |