Спецификация №1

от 02.02.2021г.

Лот №21.000106 «Сантехника (материалы, изделия, аксессуары, фурнитура)»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ёрш | Штука | 32 | ГОСТ 28638-90 |
| 2 | Крышка от унитаза | Штука | 40 | Гост 15062-2017 |
| 3 | Вантуз | Штука | 16 | ТУ 38.106432 |
| 4 | Вентиль пластиковый ø15 | Штука | 100 | ГОСТ 23230-78 |
| 5 | Пластиковая труба ø15 для холодной воды | Метр | 100 | ГОСТ 29325-92 |
| 6 | Пластиковая труба ø20 для холодной воды | Метр | 100 | ГОСТ 29325-92 |
| 7 | Американка ø15 внутренняя резьба | Штука | 50 | ГОСТ 8959-75 |
| 8 | Американка ø15 наружная резьба | Штука | 50 | ГОСТ 8959-75 |
| 9 | Адаптер ø15 наружная резьба | Штука | 50 | ГОСТ 32585-20 |
| 10 | Адаптер ø15 внутренняя резьба | Штука | 50 | ГОСТ 7157-79 |
| 11 | Муфта соединительная для пластиковых труб d=15 | Штука | 102 | ГОСТ17584-72 |
| 12 | Переходник 15/20 | Штука | 30 | ГОСТ17584-72 |
| 13 | Тройник пластик d=15 мм | Штука | 80 | ГОСТ 22818-83 |
| 14 | Колено пластиковое d=15 45° | Штука | 80 | ГОСТ 22818-83 |
| 15 | Колено пластиковое d=15 90° | Штука | 80 | ГОСТ 22818-83 |
| 16 | Шланги для умывальников,1 м | Штука | 120 | ГОСТ 25809-96 |
| 17 | Шланги для бочков санузла 0,6-1 м | Штука | 80 | ГОСТ 25809-96 |
| 18 | Шланг для водонагревателя (1 м) | Штука | 60 | ГОСТ 25809-96 |
| 19 | Шланги для душевой,1 м | Штука | 20 | ГОСТ 25809-96 |
| 20 | Смеситель для душа | Штука | 66 | ГОСТ 25809-96 |
| 21 | Смеситель для раковины | Штука | 70 | ГОСТ 25809-96 |
| 22 | Трос сантехнический (15 м) | Штука | 2 | ГОСТ 9389-75 |
| 23 | Гофра для унитаза | Штука | 26 | ГОСТ 21485-2016 |
| 24 | Сифон от туалетного бочка | Штука | 8 | ГОСТ 23289-94 |
| 25 | Сифон для раковины | Штука | 26 | ГОСТ 23289-94 |
| 26 | Сифон для душа | Штука | 26 | ГОСТ 23289-94 |
| 27 | Запасные части для бочков санузла | Комплект | 30 | ГОСТ 21485-2016 |
| 28 | Лента ФУМ | Штука | 100 | ГОСТ 24222-80 |
| 29 | Клещ сантехнический (Крокодил) Kly Tek KFP112,255 мм | Штука | 2 | ГОСТ 24222-80 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.