Спецификация №1

от 17.12.2020г.

Лот №21.000140 «Щиты автоматического ввода АВР»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит АВР 40А на 2 ввода 3 Фазный IР54 Авт/Ручн. Schneider Electric | Штука | 4 |  |
| 2 | Щит АВР 63А на 2 ввода 3 Фазный IР54 Авт/Ручн. Schneider Electric | Штука | 6 |  |
| 3 | Щит АВР 400А на 2 ввода 3 Фазный IР54 Э/Э Авт/Ручн. Россия | Штука | 8 |  |
| 4 | Щит АВР 630А на 2 ввода 3 Фазный IР54 Э/Э Авт/Ручн. Россия | Штука | 6 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.