«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Техническое задание

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот № 21.000046 «Приобретение, шеф-монтаж и наладка системы водоочистки питьевой воды».

Наименование закупки: приобретение, шеф-монтаж и наладка системы водоочистки питьевой воды.

Начальная (предельная) стоимость закупки: двести девяносто тысяч восемьсот семьдесят три сомони, 14 дирам (290 873,14).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на приобретение, шеф-монтаж

и наладку системы водоочистки питьевой воды

- Общие требования

- Страна производитель – Российская Федерация.

- Требования к упаковке и её маркировке - Упаковка и маркировка Товара должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты - Оплата за поставку Оборудования производится авансом, в размере 50% (пятьдесят) процентов от стоимости поставки Оборудования, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к срокам поставки Оборудования – С 01.08.21г до 01.10.21г.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации Оборудования должно соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на весе поставляемое Оборудование. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественный Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудования.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Базовая комплектация.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Перечень и объемы закупаемой продукции

В соответствии со спецификацией № 1 (приложение № 1).

- Дополнительная комплектация – Реагент – таблетированнная соль.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику - Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном и электронном носителе (pdf).

- Технические требования к продукции

Общие требования:

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Оборудование должно быть новым, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – Оборудование по водоочистке: фильтры для очистки воды, должны соответствовать ГОСТ-у Р 51871-2002.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п.:

- Системы коммуникаций должны быть в действующем исправном состоянии, обеспечивающем наличие воды и электроэнергии, рабочей канализации.

- Сейсмичность – 8 баллов, климат жаркий – до 500 С.

  - Пропускная способность канализации должна быть не менее 5 м3/ч;

  - Диаметр водопроводной подводящей трубы – 200 мм. (фланец);

  - Диаметр канализационного отвода – не менее 90 мм;

  - Отвод очищенной воды - 200 мм. (фланец);

  - Требуемые параметры электрической сети: питание от электрических розеток, расположенных внутри здания в количестве 5 шт. (розетки должны быть расположены на некотором расстоянии друг от друга) 220 В, 50Гц.

  - Наличие в вводном распределительном электрическом щите общей автоматической защиты электрооборудования от короткого замыкания.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций):

- поставка оборудования;

- выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ;

- предоставление технической документации, характерную для поставляемого вида оборудования;

- исполнение гарантийных обязательств в течение гарантийного срока.

- Требования по комплектации;

- Требования по совместимости -.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-

эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п) - Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и

происхождение.

- Применение аналогов – Допускается без потери качественных и функциональных характеристик.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию –

Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в

саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых

для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в

соответствии с действующим законодательством (при необходимости) - Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования к выполнению работ

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к месту выполнения работ - Объект расположен на правом берегу реки Вахш. Выполнению подлежат работы по монтажу и наладке системы водоочистки питьевой воды.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – В соответствии с Графиком выполнения работ (Пункт 9).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата за проектирование, монтажные работы, наладку оборудования и обучение проводятся авансом, в размере 20 % (двадцать) процентов от стоимости услуг, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Соответствие требованием Государственного стандарта Санитарно-эпидемиологических правил и норм 2.1.4.005-07 Республики Таджикистан «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) - Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ. Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ - Соблюдение нормативные требования к охране труда, техники безопасности, мер противопожарной защиты и охраны окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к видам выполняемых работ:

- Монтаж и наладка оборудования.

- Система должна обеспечивать отфильтрованную воду соответствующую Государственному стандарту Санитарно-эпидемиологических правил и норм 2.1.4.005-07 РТ.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с Ведомостью выполняемых работ (прилагается).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с Графиком выполнения работ (Пункт 9).

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется;

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Не требуется.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение № 2).

- График поставки оборудования и выполнения работ:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, с момента подписания Договора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.07.21г до 30.07.21г | С 01.08.21г до 01.10.21г | С 01.10.21г до 01.12.21г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Проектирование |  |  |  |  |
|  | Поставка оборудования системы водоочистки питьевой воды в соответствии с проектом. |  |  |  |  |
|  | Шеф-монтаж и пуско-наладка оборудования системы водоочистки питьевой воды. |  |  |  |  |

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления охраны труда и промышленной безопасности – Каримова Дилором Хайруллоевна, тел: 900-09-50-86, E-mail – d.karimova@sangtuda.com.

| Руководитель направления ОТиПБ | ___________ | Каримова Д.Х. |
| --- | --- | --- |