Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость  объемов работ

на текущий ремонт здания Гостевого дома на правом берегу станции

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Кол- во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка покрытия полов из линолеума |  | м2 |  | 39,0 |  |  |  |
|  | Разборка покрытия полов из ковролина |  | м2 |  | 476,0 |  |  |  |
|  | Смена лаги из брусков 50х50 |  | м2 |  | 62,0 |  |  |  |
|  | Разборка напольного покрытия из ДСП |  | м2 |  | 62,0 |  |  |  |
|  | Смена тротуарных плиток |  | м2 |  | 772,0 |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |  | п.м |  | 192,0 |  |  |  |
|  | Замена резинового уплотнения алюминиевых и пластиковых дверных и оконных блоков с герметизацией стыков пеной |  | м |  | 988,0 |  |  |  |
|  | Замена пластиковых водосточной жолобов |  | м |  | 120 |  |  |  |
|  | Замена пластиковых водосточных труб д=100мм |  | м |  | 54 |  |  |  |
|  | Огнезащита деревянных конструкции кровля |  | м2 |  | 735,0 |  |  |  |
|  | Гидроизоляция поверхности стен гидроизоляционным составом в два слоя |  | м2 |  | 214,0 |  |  |  |
|  | Сплошное выравнивание поверхностей стен штукатуркой "Ротбанд" |  | м2 |  | 214,0 |  |  |  |
|  | Подшивка потолка влагостойкими гипсокартонными листами на металлическом каркасе с ее устройством |  | м2 |  | 88,0 |  |  |  |
|  | Разборка паркетных плинтусов |  | п.м |  | 440,0 |  |  |  |
|  | Устройство и разборка лесов |  | м2 |  | 250,0 |  |  |  |
|  | Очистка поверхности внутренних потолков от старой шпатлевки |  | м2 |  | 872,0 |  |  |  |
|  | Очистка поверхности внутренних стен от старой шпатлевки |  | м2 |  | 683,0 |  |  |  |
|  | Очистка поверхности наружных потолков от старой шпатлевки |  | м2 |  | 86,0 |  |  |  |
|  | Разборка подшивки потолка из гипсокартона |  | м2 |  | 88,0 |  |  |  |
|  | Грунтовка, шпатлевка внутренних потолков с последующей водоэмульсионной окраской |  | м2 |  | 872,0 |  |  |  |
|  | Облицовки наружных карнизов и потолков крашеными фактурными металлическими листами т=0,55мм. |  | м2 |  | 106,0 |  |  |  |
|  | Разборка и устройство покрытия пола из керамических плит на цементном растворе |  | м2 |  | 74,0 |  |  |  |
|  | Разборка облицовки внутренних стен из керамических плиток |  | м2 |  | 96,0 |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из серанитовых плит |  | м2 |  | 76,4 |  |  |  |
|  | Облицовка поверхности внутренних стен керамическими плитками на клее |  | м2 |  | 96 |  |  |  |
|  | Облицовка поверхности внутренних стен плитами Серанит на клее |  | м2 |  | 76,4 |  |  |  |
|  | Демонтаж и установки новые оконные двухслойные шторы с карнизами крепление в стене |  | м2 |  | 145,0 |  |  |  |
|  | Установка оконных горизонтальных алюминиевых жалюзи с карнизами креплением в стене |  | м2 |  | 172,0 |  |  |  |
|  | Смена водонагревателей |  | шт |  | 6,0 |  | 80литр-1шт 50литр-5шт |  |
|  | Смена унитазов с бачками |  | комп. |  | 2,0 |  |  |  |
|  | Установка электросушилки для рук |  | шт |  | 5,0 |  |  |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной вешалка зеркало с полочкой |  | шт |  | 6,0 |  |  |  |
|  | Смена кухонных умывальников с тумбочкой с подводкой холодной и горячей воды |  | комп. |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Смена душевых кабин со стальными поддонами |  | комп. |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Прокладка полиэтиленовых труб Днр=20мм |  | м |  | 38,0 |  |  |  |
|  | Смена чугунных ванн со смесителем |  | комп. |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Электрическая часть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чердака |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена светильников НПС03-60 | шт |  |  |  | 8,0 |  |  |
|  | Смена одноклавишных выключателей 0-4JP44-01-6-220 | шт |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  | 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена светильников НПО18-60 | шт |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  | Смена светильников Арт. 6001L90103 | шт |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Смена светильников R-63 | шт |  |  |  | 41,0 |  |  |
|  | Смена светильников DUNA D50 3х60 | шт |  |  |  | 7,0 |  |  |
|  | Смена светильников DUNA D50 1х60 | шт |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Смена люстр 5х60 | шт |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  | Смена розеток РС 10-122б | шт |  |  |  | 18,0 |  |  |
|  | Смена выключателей ВС 1У-125-б | шт |  |  |  | 12,0 |  |  |
|  | Смена выключателей ВС5У-227-б | шт |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  | Смена ответвительных коробок У-196УХЛ4 | шт |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Смена монтажных коробок для розеток и выключателей | шт |  |  |  | 35,0 |  |  |
|  | Смена светильник ЛПО 1х40-001 | шт |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Смена бра НББ04-60-002 | шт |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5мм2 | п.м. |  |  |  | 550,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5мм2 | п.м. |  |  |  | 180,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 3х4мм2 | п.м. |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 4х1,5мм2 | п.м. |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | 2-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена светильников НПО18-60 | шт |  |  |  | 4,0 |  |  |
|  | Смена светильников Арт. 6001L90103 | шт |  |  |  | 7,0 |  |  |
|  | Смена светильников R-63 | шт |  |  |  | 55,0 |  |  |
|  | Смена светильников DUNA D50 3х60 | шт |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  | Смена светильников DUNA D50 1х60 | шт |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Смена люстр 6х60 | шт |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Смена розеток РС 10-122б | шт |  |  |  | 22,0 |  |  |
|  | Смена выключателей ВС 1У-125-б | шт |  |  |  | 15,0 |  |  |
|  | Смена выключателей ВС5У-227-б | шт |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  | Смена ответвительных коробок У-196УХЛ | шт |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  | Смена монтажных коробок для розеток и выключателей | шт |  |  |  | 42,0 |  |  |
|  | Смена светильник ЛСП42 2х40 | шт |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Смена бра НББ04-60-002 | шт |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5мм2 | п.м. |  |  |  | 730,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5мм2 | п.м. |  |  |  | 220,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 4х1,5мм2 | п.м. |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 4х2,5мм2 | п.м. |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж пластиковых кабельных каналов 25х25 | п.м. |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля линии связи пожарной сигнализации в кабельном канале | п.м. |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  | Подвала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена светильников НПО18-60 | шт |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  | Смена светильников Арт. 6001L90103 | шт |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  | Смена светильников R-63 | шт |  |  |  | 22,0 |  |  |
|  | Смена светильник ЛСП42 2х40 | шт |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  | Смена светильников НСП 11-100-614 | шт |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  | Смена светильников НПО 22-100 | шт |  |  |  | 12,0 |  |  |
|  | Смена светильников DUNA D50 3х60 | шт |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  | Смена светильников DUNA D50 1х60 | шт |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  | Смена светильник ЛПО 2х40-001 | шт |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  | Смена розеток РС 10-122б | шт |  |  |  | 11,0 |  |  |
|  | Смена выключателей ВС 1У-125-б | шт |  |  |  | 14,0 |  |  |
|  | Смена ответвительных коробок У-196УХЛ4 | шт |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  | Смена монтажных коробок для розеток и выключателей | шт |  |  |  | 25,0 |  |  |
|  | Смена ответвительных коробок | шт. |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5мм2 | м |  |  |  | 530,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5мм2 | м |  |  |  | 110,0 |  |  |
|  | Наружная электрическая часть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена вводно-распредилительного устройства |  |  | шт. |  | 1,0 |  |  |
|  | Смена вводной кабель АВВГ 3х150+1х95мм2 от ТП №2 400кВА до Гостевого дома |  |  | п.м. |  | 150,0 |  |  |
|  | Смена вводной кабель АВВГ 3х150+1х95мм2 от ТП №1 Бассей 630кВА до Гостевого дома |  |  | п.м. |  | 150,0 |  |  |
|  | Смена распредилительного устройства |  |  | шт. |  | 1,0 |  |  |
|  | Смена осветительного щита |  |  | шт. |  | 3,0 |  |  |
|  | Смена металлического щита |  |  | шт. |  | 7,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 4х1,5мм2 |  |  | шт. |  | 84,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 4х2,5мм2 |  |  | шт. |  | 204,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 4х25мм2 |  |  | п.м. |  | 100,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 4х10мм2 |  |  | п.м. |  | 10,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 5х1,5мм2 |  |  | п.м. |  | 10,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 5х4мм2 |  |  | п.м. |  | 15,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 5х6мм2 |  |  | п.м. |  | 20,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля КГ 5х1мм2 |  |  | п.м. |  | 57,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5мм2 в чердаке гостевого дома |  |  | п.м. |  | 120,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж датчиков пожарной сигнализации |  |  | шт. |  | 24,0 |  |  |
|  | Демонтаж и прокладка оптического кабеля 9/125 |  |  | п.м. |  | 50,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж распредилительних коробок оптических |  |  | шт. |  | 1,0 |  |  |
|  | Замена декоративных ограждений лестничных маршей из нержавеющих труб |  |  | п.м. |  | 56,0 |  |  |
|  | Очистка поверхности металлических решеток от ржавчины и старой краски щетками |  |  | м2 |  | 330,0 |  |  |
|  | Окраска поверхностей металлических решеток антикоррозийной краской за два раза |  |  | м2 |  | 330,0 |  |  |
|  | Смена высококачественных обоев |  |  | м2 |  | 1506,0 |  |  |
|  | Устройство покрытия пола из ДСП |  |  | м2 |  | 62,0 |  |  |
|  | Устройство наливных полов т=10мм |  |  | м2 |  | 114,0 |  |  |
|  | Устройство высококачественного ламинированного пола т=10мм с устройством звукоизоляционной прокладки |  |  | м2 |  | 601,0 |  |  |
|  | Устройство паркетных плинтусов |  |  | п.м |  | 506,0 |  |  |
|  | Устройство пленочного теплого пола с укладкой в два слоя пленки сверху и снизу |  |  | м2 |  | 261,0 |  | Терморегуляторы с датчиком температуры -8шт. |
|  | Смена дверных врезных замков |  |  | шт |  | 16,0 |  |  |
|  | Малый ремонт пластиковых дверных полотен со снятием с места и заменой фурнитуры |  |  | шт |  | 8,0 |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж кондиционеров тепло-холод |  |  | шт |  | 12,0 |  | Замена на новую: 24м3 -1шт 12м3 -1шт |

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |