РЕЕСТР

средств измерительной аппаратуры ГТЦ

| № п/п | Наименование измерительной аппаратуры | Ед. изм. | Коли чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертушка гидрометрическая-измеритель скорости течения ИСТ-1-0,06/120/70 | шт | 1 | Производство Россия |
| 2 | Цифровой нивелир Trimble Dini 0,3 | шт | 1 | Производство Германия |
| 3 | Периодометр ПС-28 №017 | шт | 1 | Производство Россия |
| 4 | МПП перидометр-мультиметр портативный №102 | шт | 1 | Производство Россия |
| 5 | Тахеометр Sokkiа SET2 130R3. | шт | 1 | Производство Япония |