Спецификация №1

от 17.12.2020г.

Лот №21.000138 «Запорная арматура высокого давления»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран стальной шаровой ДУ15, РУ 1,6мПа, ручка рычаг (тип соединения муфтовое) | Штука | 90 | ГОСТ 21345-78 |
| 2 | Кран стальной шаровой ДУ20, РУ 1,6мПа, ручка рычаг (тип соединения муфтовое) | Штука | 10 | ГОСТ 21345-78 |
| 3 | Кран стальной шаровой ДУ25, РУ 1,6мПа, ручка рычаг (тип соединения муфтовое) | Штука | 10 | ГОСТ 21345-78 |
| 4 | Кран стальной шаровой ДУ32, РУ 1,6мПа, ручка рычаг (тип соединения муфтовое) | Штука | 10 | ГОСТ 21345-78 |
| 5 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый (корпус-сталь 20Л, диск-сталь коррозионностойкая CF8, уплотнение-EPDM) с рукоядкой DN 100 мм PN 16кгс/см2, производства РФ | Комплект | 10 | ПА 342.100.16-02 |
| 6 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый (корпус-сталь 20Л, диск-сталь коррозионностойкая CF8, уплотнение-EPDM) с рукоядкой DN 150 мм PN 16кгс/см2, производства РФ | Комплект | 10 | ПА 342.150.16-02 |
| 7 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый (корпус-сталь 20Л, диск-сталь коррозионностойкая CF8, уплотнение-EPDM) с рукоядкой DN 200 мм PN 16кгс/см2, производства РФ | Комплект | 10 | ПА 342.200.16-02 |
| 8 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый (корпус-сталь 20Л, диск-сталь коррозионностойкая CF8, уплотнение-EPDM) с рукоядкой DN 300 мм PN 16кгс/см2, производства РФ | Комплект | 6 | ПА 342.300.16-02 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.