«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«_____» ____________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ (Инвестиционная программа 2021 года, код проекта 55.01.0151, Лот №20.000273 «Приобретение насосного оборудования»).

Наименование закупки: Насос центробежный, скважинный погружной типа ЭЦВ 10-120-60 нро (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – сто пятьдесят шесть тысяч сто девяносто два сомони семь дирам (156 192,07).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку насоса центробежного, скважинного, погружного типа

ЭЦВ 10-120-60 нро.

- Общие требования:

- Страна производитель –  РФ.

- Количество – 4 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – II квартал 2021 г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок обслуживания 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию Оборудования. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Поставщиком. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения товара.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования - Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Серия | ЭЦВ нро |
| --- | --- |
| Подача номинальная, м³/ч | 120 |
| Напор, м | 60 |
| Ток, А | 65 |
| КПД электродвигателя, % | 85 |
| Мощность двигателя, кВт | 33 |
| Напряжения сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Тип конструкции насоса | погружные, многоступенчатые (секционные) |
| Область применения | водозабор из скважины, водоснабжение холодное |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной -Поставляемое Оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 31840-2012.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Перекачивание воды и химически неагрессивных жидкостей (насосная общестанционного дренажа, насосная осушения концевых сооружений).

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналог допускается без изменения качественных и функциональных характеристик, такого же ценового сегмента.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Машинного цеха Наимов Хикмат Раджабович, тел.: (900) 09-51-01, E-mail –  h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |