«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

____________ Кочнев В.С.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 года, Лот № 20.000278 «Приобретение офисного инвентаря и оргтехники».

Наименование закупки: приобретение кондиционера GREE Bora Inverter GWH09 AAB-K3DNA2A.

Начальная (предельная) стоимость поставки –37 727,67 (тридцать семь тысяч семьсот двадцать семь сомони/67 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку кондиционера GREE Bora Inverter GWH09 AAB-K3DNA2A.

- Общие требования:

- Страна производитель – КНР.

- Производитель – «GREE Electric Appliances Inc».

- Количество – 9 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке - Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Продукции на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Продукции на основании выставленного счета.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к срокам поставки – 01.03.2021г.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания Гарантия сроком на 3 года со дня покупки Продукции. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Поставщиком. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Продукции в соответствии с техническим описанием производителя Продукции. При получении продукции и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Продукции, Поставщик за свой счет заменяет некачественную Продукцию качественной или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Продукции.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику - Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке и на бумажном носители.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Тип | Настенная сплит-система |
| --- | --- |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ (А) | 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.79 |
| Габариты внутреннего блока (В х Г х Ш), мм | 250 х 185 х773 |
| Габариты наружного блока (В х Г х Ш), мм | 540 х 320 х 776 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Масса наружного блока (нетто), кг | 26 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ (А) | 28 |
| Уровень шума наружного блока максимальный, дБ (А) | 50 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 2.95 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.45 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В / Гц /ф | 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.1 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной -Поставляемая Продукция должна быть новой, в фирменной упаковке, ранее не использованной.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Охлаждение и обогрев помещений.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Продукция должна иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие ее качество.

- Применение аналогов - Аналог допускается без изменения качественных характеристик.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) - Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

- Контактное лицо, должность, телефон, адрес, для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Административного отдела – Хамидова Рушана Абдукаримовна, тел: 900-09-51-99, E-mail – r.khamidova@sangtuda.com.

| Начальник АО | __________________ | Хамидова Р.А. |
| --- | --- | --- |