«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«      »                2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 года (Инвестиционная программа 2021 года, Код проекта 55.01.0154, Лот №20.000274. «Приобретение прочего производственного оборудования»).

Наименование закупки: Вентилятор осевой с гравитационными жалюзи серии ROF-A-630-4E (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать пять сомони, 52 дирама (69 635,52).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку вентилятора осевого с гравитационными жалюзи

серии ROF-A-630-4E.

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – Группа компаний «АЗБУКА ВЕТРА».

- Количество – 14 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты Оборудования от атмосферных и механических повреждений, погрузочно-разгрузочные работы с использованием соответствующей подъемной техники для предотвращения возможных повреждений и соблюдением требований перемещения для данного типа груза. Транспортировка, погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.21г. по 07.05.21г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации Оборудования должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 18 месяцев. Гарантия распространяется на все поставляемое Оборудование. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. Гарантийный срок 18 месяцев, c даты подписания акта приема-передачи Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения товара. В случае возникновения нарушений в работе по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, Поставщик осуществляет бесплатное устранение недостатков посредством осуществления изготовителем гарантийного ремонта.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Тип | ROF-A-630-4E |
| --- | --- |
| Расход воздуха, м³/час | 11000 |
| Мощность электродвигателей, кВт | 0,75 |
| Количество оборотов, об/мин | 1310 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 3,55 |
| Уровень шума, дБ (А) | 78 |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Максимальное давление, Па | 120 |
| Масса, кг | 20 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной –Поставляемое Оборудование должно быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 11442-90 «Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Обеспечение воздухообмена в помещении, не содержащего липких веществ, волокнистых материалов, пыли и других веществ.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – В соответствии с пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Отсутствуют.

  - Применение аналогов - Аналоги не допускаются.

  - Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехической лаборатории Абдурахмонов Мухаммаджон Набтджонович, тел.: +992-900-09-63-21, E-mail: m.abdurahmonov@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЛ | __________________ | Абдурахмонов М.Н. |
| --- | --- | --- |