«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«      »                    2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 года (Инвестиционная программа 2021 года, Код проекта 55.01.0154, Лот №20.000274. «Приобретение прочего производственного оборудования»).

Наименование закупки: Вентилятор электрический, осевой, промышленный серии ВЕНТС ВКФ 4Е 400 (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – двадцать три тысячи двести семьдесят шесть сомони, 30 дирам (23 276,30).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку вентилятора электрического, осевого, промышленного

серии ВЕНТС ВКФ 4Е 400.

- Общие требования:

- Страна производитель – Украина.

- Производитель – VENTS.

- Количество – 8 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты Оборудования от атмосферных и механических повреждений, погрузочно-разгрузочные работы с использованием соответствующей подъемной техники для предотвращения возможных повреждений и соблюдением требований перемещения для данного типа груза. Транспортировка, погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – 07.05.21г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок 24 месяца, c даты подписания акта приема-передачи Оборудования. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 24 месяцев. Гарантия распространяется на все поставляемое Оборудование. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения товара. В случае возникновения нарушений в работе по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, Поставщик осуществляет бесплатное устранение недостатков посредством осуществления изготовителем гарантийного ремонта.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Модель | ВКФ |
| --- | --- |
| Частота вращения, мин-¹ | 1380 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБ (А) | 63 |
| Мощность, Вт | 180 |
| Ток, А | 0,82 |
| Степень защиты | IP X4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный расход воздуха (вытяжка), м³/ч | 3580 |
| Размер патрубка, мм | 412 |
| Масса, кг | 8,1 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Максимальная температура перемещения воздуха, °C | от -30 до +60 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Оборудование должно быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 11442-90 «Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия», ТУ У В 2,5-29,2-30637114-006-2003.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Обеспечение воздухообмена в помещении, не содержащего липких веществ, волокнистых материалов, пыли и других веществ.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Электростатическая искробезопасность объекта защиты согласно ГОСТ 12.1.018-93.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Отсутствуют.

- Применение аналогов – Аналог возможен без изменения качественных и функциональных характеристик.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.:  +992-900-09-50-70, E-mail: sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |