«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«     »                 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 года (Лот №20.000274. «Приобретение прочего производственного оборудования»).

Наименование закупки: Генератор бензиновый FUBAG BS 3300 ES (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – двенадцать тысяч восемьсот тридцать три сомони, 80 дирам (12 833,80).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку генератора бензинового FUBAG BS 3300 ES

- Общие требования:

- Страна производитель – КНР.

- Производитель – FUBAG.

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

Поставляемое Оборудование сопровождается транспортной накладной с обязательным указанием в ней количества отгруженных грузовых мест.

Поставщик обязан обеспечить сохранность маркировки Оборудования и ее упаковки (трафаретная маркировка, упаковочный лист, товарный ярлык) при хранении, транспортировке и передаче Оборудования Покупателю.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – До 31.03.2021г., с правом досрочной поставки.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок 24 месяца, c даты подписания акта приема-передачи Оборудования. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 24 месяцев. Гарантия распространяется на все поставляемое Оборудование. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудования.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и бумажной носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Технические требования к продукции

2.1 Общие требования:

| Тип | Бензиновый |
| --- | --- |
| Тип запуска | Электрический, ручной |
| Число фаз | 1 (220 В) |
| Двигатель и топливо: | FUBAG GF 210 |
| Двигатель |  |
| Мощность двигателя, л/с | 5,8 |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Марка бензина | АИ-95 |
| Объем бака, л | 15 |
| Время автономной работы, час | 13 |
| Генератор: |  |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP 23 |
| Активная мощность, кВт | 3 |
| Максимальная мощность, кВт | 3,3 |
| Полная мощность, кВт | 3,3 |
| Сила тока, А | 13 |
| Конструкция и особенности: |  |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Глушитель | Есть |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Вольтметр | Есть |
| Счетчик моточасов | Есть |
| Число розеток (220 В) | 2 |
| Габариты, мм (Ш х В х Г) | 450 х 461 х 600 |
| Вес, кг | 50,4 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Оборудование должно быть новое, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить)  ГОСТ 33116-2014 «Установки гидрогенераторные с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия».

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Поставляемое Оборудование должно иметь все необходимые документы: сертификат соответствия товара, подтверждающие его качество, технический паспорт и гарантийный талон.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Обеспечение резервного питания.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Применение аналогов – Аналог возможен без изменения качественных и технических характеристик, одного ценового сегмента.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник 4-й части ВГПС – Изатуллозода Олимджони Мирали, тел: (992) 900-09-50-34.

| Начальник пожарной части |  | Изатуллозода О.М. |
| --- | --- | --- |