«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«     »                   2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 года (Лот №20.000274. «Приобретение прочего производственного оборудования»).

Наименование закупки: Мотопомпа пожарная «Спрут-3» с двигателем «Хонда» (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – двадцать одна тысяча сто сорок четыре сомони, 79 дирам (21 144,79).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку мотопомпы «Спрут-3».

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – ООО «Фаер Групп».

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

Поставляемое Оборудование сопровождается транспортной накладной с обязательным указанием в ней количества отгруженных грузовых мест.

Поставщик обязан обеспечить сохранность маркировки Оборудования и его упаковки (трафаретная маркировка, упаковочный лист, товарный ярлык) при хранении, транспортировке и передаче Оборудования Покупателю.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – До 31.03.2021г, с правом досрочной поставки.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации Оборудования должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на все поставляемое Оборудование. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. Гарантийный срок 12 месяцев, c даты подписания акта приема-передачи Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения товара.

- Дополнительная комплектация – В соответствии с пунктом 2.1.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Замена поставки или отсутствующих комплектующих Поставщиком.

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции

2.1 Общие требования:

| Модель | Спрут-3 |
| --- | --- |
| Класс | Для чистой и слабо загрязненной воды |
| Диаметр всасывающего и подающего рукава, мм | 38/2 х 25 и 1х38 |
| Максимальная производительность, л/мин. | 400 |
| Максимальная высота подъёма жидкости / давление, (м/атм.) | 55 / 5,5 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Тип мотопомпы | Самовсасывающая, центробежного типа |
| Двигатель | модель Honda GX - 160 |
| Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Объём топливного бака, л. | 2,8 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Комплектация мотопомпы: |  |
| Рукав, всасывающий 5 м. диаметр 51 мм | 1 шт. |
| Рукав напорный, диаметр 51 мм | 40 метров |
| Рукав напорный, диаметр 25 мм | 80 метров |
| Ствол пожарный, диаметр 51 мм | 1 шт. |
| Ствол пожарный, диаметр 25 мм | 1 шт. |
| Ствол пожарный, регулируемый 25 мм | 1 шт. |
| Дополнительная комплектация: |  |
| Твёрдый смачиватель с тубусом - смесителем "Рамбоджет» | 1 шт. |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Оборудование должно быть новое, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ Р 53332-2009 «Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Общие технические требования».

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Поставляемое Оборудование должно иметь все необходимые документы: сертификат соответствия товара, подтверждающие его качество, технический паспорт и гарантийный талон.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Требования по комплектации – В соответствии с пунктом 2.1.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Применение аналогов – Аналог допускается без изменения качественных, технических и функциональных характеристик.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник 46-ой части ВГПС Изатуллозода Олимджони Мирали, тел: 900-09-50-34.

| Начальник пожарной части |  | Изатуллозода О.М. |
| --- | --- | --- |