Спецификация №1

от 29.11.2022г.

Лот №22.000146 «Электроустановочные изделия»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат однополюсный на 25 А IEK С25 | Шт. | 20 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 2 | Розетка внутренней установки | Шт. | 10 | ГОСТ Р 51322.2.4-99 |
| 3 | Выключатель внутренний | Шт. | 10 | ГОСТ Р 51324.1-2012 |
| 4 | Патрон электрический Е-40 | Шт. | 40 | ГОСТ 2746-90 |
| 5 | Патрон электрический Е-27 | Шт. | 60 | ГОСТ 2746-90 |
| 6 | Удлинитель-сетевой фильтр Vico, 5 м | Шт. | 10 |  |
| 7 | Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=32А с установкой диф. тока 10-30мА двухполюсный | Шт. | 15 | АВДТ32 |
| 8 | Автоматический выключатель 1-полюсной на 3А | Шт. | 25 |  |
| 9 | Блок 3-розетки кабельные с крышками резиновыми 16А.250В.50ГЦ | Шт. | 4 |  |
| 10 | Клеммник на din рейку 35-мм (Винтовое с пружинной опорой 2-4мм.кв.) | Шт. | 25 |  |
| 11 | Нагреватель для шкафов автоматики 150Вт/220 В. Размер 220*70*60мм | Шт. | 6 |  |
| 12 | Нагреватель 100 Вт ШКН-12В-100Вт | Шт. | 5 |  |
| 13 | Комплект вилка + розетка резиновая 16А.250В.50ГЦ | Шт. | 6 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.