Спецификация №1

от 26.10.2022г.

Лот №22.0000158 «Источники питания»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторные батареи Vision CP 1270 | шт | 10 |  |
| 2 | Аккумуляторная батарея для мегометра MIC-5000 Sonel | шт | 1 | NiMH SONEL-05 7,2V |
| 3 | Аккумуляторная батарея | шт | 8 | DURACELL HR6-4BL, тип NiMh, типоразмер АА, емкость 2400мАч |
| 4 | Аккумуляторная батарея 6СТ-190А.ч. | шт | 4 | Аком, БАРС 6CT-190A |
| 5 | Аккумуляторная батарея 6СТ-140А.ч. | шт | 4 | Аком, БАРС 6CT-140A |
| 6 | Аккумуляторная батарейка AA Ni-MH | шт | 14 | Panasonic АА 2700 mАh 1.2v |
| 7 | Зарядное устройство | шт | 1 | Panasonic Advanced BQ-CC65E |
| 8 | Источник питания (блок питание) | шт | 8 | NDR-240-24 |
| 9 | Источник питания (блок питание) | шт | 8 | EDR-120-24 |
| 10 | Источник питания (блок питание) | шт | 8 | EDR-75-24 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.