«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« 21 » декабря 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000028 «Приобретение измерительных приборов» (Инвестиционная программа 2022 г., код проекта 55.01.0186).

Наименование закупки: Динамометр общего назначения ДПУ-0,5-2 500 кг (5 кН) (далее – Прибор).

Начальная (предельная) стоимость поставки – одиннадцать тысяч восемьсот сорок шесть сомони, одиннадцать дирам (11 846,11).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку динамометра общего назначения ДПУ-0,5-2 500 кг (5 кН)

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – Точприбор.

- Количество – 1 комплект.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Прибора должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Прибора на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Прибора на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г.

- Требования к дополнительным услугам – Наличие поверки.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия от производителя 12 месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Прибора в соответствии с техническим описанием производителя Прибора. При получении Прибора и обнаружении дефектов, Поставщик за свой счет заменяет некачественный Прибор качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Прибора.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Прибор должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Пределы измерения | от 50 ÷ 500 кг (от 0,5÷ 5 кН) |
| --- | --- |
| Цена деления | 5 кг (0,05 кН) |
| Класс точности | 2 |
| Основная погрешность | не более ±2%. |
| Погрешность установки нулевой отметки при снятии нагрузки с динамометра от цены деления шкалы | не более 0,5 |
| Предел допускаемого значения вариации показаний динамометра пружинного ДПУ-0,5-2 | не более абсолютного значения предела допускаемого значения основной погрешности |
| Порог реагирования, от наибольшего предела измерения | не более 0,5% |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемый прибор должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 13837-79 «Динамометры общего назначения Часть 1. Общие требования согласно ГОСТ 26.020, ГОСТ 8.401.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – Отсутствуют.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для измерения статических растягивающих усилий и предназначены для работы в помещениях лабораторного типа.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Прибор должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Динамометр АЦД/5Р-5/1И-2 (5 кН) общего назначения.

| Пределы измерения | от 50 ÷ 500 кгс (от 0,5÷ 5 кН). |
| --- | --- |
| Цена деления | 5 кгс (0,05 кН). |
| Класс точности | 2 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | ±2% |
| Порог реагирования | не более 0,5% наибольшего предела измерения |
| Допускаемая перегрузка: |  |
| - наибольший предел измерений 0,1 кН и 0,2 кН | 200% от наибольшего предела измерения |
| - наибольший предел измерений 1,2 кН и 5 кН | 100% от наибольшего предела измерений |

4. Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнической лаборатории – Абдурахмонов Мухаммаджон Набиджонович, тел: 900-09-63-21, E-mail – m.abdurahmonov@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЛ | __________________ | Абдурахмонов М.Н. |
| --- | --- | --- |