«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« 21 » декабря 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000028 «Приобретение измерительных приборов» (Инвестиционная программа 2022 г., код проекта 55.01.0186).

Наименование закупки: Измеритель RLC АМ-3125 (далее – Электроприбор).

Начальная (предельная) стоимость поставки – тринадцать тысяч триста шестьдесят девять сомони, шестьдесят семь дирам (13 369,67).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку измерителя RLC АМ-3125

- Общие требования:

- Страна производитель – Россия.

- Производитель – АКТАКОМ.

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Электроприбора должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Электроприбора при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Электроприбора на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Электроприбора на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г.

- Требования к дополнительным услугам – Не требуется.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации Электроприбора должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 24 месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Электроприбора в соответствии с техническим описанием производителя Электроприбора. При получении электроприбора и обнаружении дефектов, Поставщик за свой счет заменяет некачественный Электроприбор качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения товара.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Электроприбор должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Диапазон измерения сопротивления | 0,01 Ом - 10,00 МОм |
| --- | --- |
| Диапазон измерения емкости | 1 пФ - 110,00 нФ |
| Диапазон измерения индуктивности | 1 мкГн - 20 Гн |
| Комплектация: |  |
| Измеритель RLC АМ-3125 | 1 шт. |
| Тестовые щупы | 1 шт. |
| Батарея | 2 шт. |
| Кейс для переноски | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной -Поставляемый Электроприбор должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) ГОСТ 30012.1-2002 «Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – Питание от встроенной батареи 9 В.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Измерение емкости и индуктивности RLC компонентов.

- Требования по комплектации – В соответствии с пунктом 2.1.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Электроприбор должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналог возможен. Измеритель DT-9930.

| Диапазон измерения сопротивления | 0,01 Ом - 10,00 МОм |
| --- | --- |
| Диапазон измерения емкости | 1 пФ - 110,00 нФ |
| Диапазон измерения индуктивности | 1 мкГн - 20 Гн |
| Комплектация: |  |
| Прибор | 1 шт. |
| Тестовые щупы | 1 шт. |
| Элемент питания | 2 комп. |
| Кейс | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнической лаборатории – Абдурахмонов Мухаммаджон Набиджонович, тел: 900-09-63-21, E-mail – m.abdurahmonov@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЛ | __________________ | Абдурахмонов М.Н. |
| --- | --- | --- |