Спецификация №1

от 23.01.2025г.

Лот №25.000079 «Кабельная продукция с соединительными элементами»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники втулочные 0,75х8 (SQ0521-0002) | Штука | 200 |  |
| 2 | Термостойкий стекловолоконный кембрик (Внутренний диаметр - 4 мм, Температура длительной эксплуатации - от -60 до +350 °С) | Метр | 20 |  |
| 3 | Наконечники втулочные 1,5х8 (SQ0521-0006) | Штука | 200 |  |
| 4 | Наконечники втулочные, двойные 1,5х8 (SQ0521-0006) | Штука | 200 |  |
| 5 | Наконечники втулочные, двойные 0,75х8 (SQ0521-0002) | Штука | 200 |  |
| 6 | Наконечник НШВИ 0.75-8 | Штука | 200 |  |
| 7 | Наконечник НШВИ 1-8 | Штука | 200 |  |
| 8 | Наконечник НШВИ 1.5-8 | Штука | 200 |  |
| 9 | Наконечник НШВИ 2.5-8 | Штука | 100 |  |
| 10 | Наконечник кольцевой изолированный 0,75*5 | Штука | 200 |  |
| 11 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 250мм. белые) ГОСТ 17679-80 | Штука | 200 |  |
| 12 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 150мм. белые) ГОСТ 17679-80 | Штука | 200 |  |
| 13 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 100мм. белые) ГОСТ 17679-80 | Штука | 200 |  |
| 14 | Хомут EKF P6.6 б, 3.6x200 (ГОСТ 17679-80) | Штука | 300 |  |
| 15 | Защитные трубки (КДЗС, диаметр 2.0 мм) | Штука | 100 |  |
| 16 | Защитные трубки (КДЗС, диаметр 3.0 мм) | Штука | 100 |  |
| 17 | Колодка соединительная 4х конт. 1,5 мм герметичная (м+п) TM Nord YADA | Штука | 14 |  |
| 18 | Кабель медный,4-х жильный, гибкий 4*1,5мм2 | Метр | 49 |  |
| 19 | Кабель медный,4-х жильный, гибкий 4*4мм2 | Метр | 16 |  |
| 20 | Кабель контрольный КВВГнг 10х1,5 | Метр | 550 |  |
| 21 | Кабель для монтажных работ ПуГВ 1.5 | Метр | 200 |  |
| 22 | Кабель UTP6 | Метр | 305 |  |
| 23 | SFTP кабель (бухта 305м) | Метр | 305 |  |
| 24 | Термоусадочная трубка ТУТнг-50/25 | Метр | 25 |  |
| 25 | Термоусадочная трубка ТУТнг-40/20 | Метр | 50 |  |
| 26 | Термоусадочная трубка ТУТнг-30/15 | Метр | 50 |  |
| 27 | Термоусадочная трубка ТУТнг-20/10 | Метр | 50 |  |
| 28 | Оптическая микромуфта INNO I-Lock 160 | Штука | 10 |  |
| 29 | Кабель гибкий с резиновой изоляцией КПГ 2У 12*2,5 (резиновая изоляция) | Метр | 90 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*На каждый вид продукции предоставляется сертификат качества.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.