«Утверждаю»

Заместитель Генерального                                               директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000097 «Контроль металла и дефектоскопия узлов гидроагрегата №4».

Наименование закупки: оказание услуг по контролю металла и дефектоскопии узлов гидроагрегата №4.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – шестьдесят четыре тысячи триста тридцать четыре сомони, 12 дирам (64 334,12).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по контролю металла

и дефектоскопии узлов гидроагрегата №4

  - Общие требования:

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту оказания услуг – Объект находится на отм. 520,60 м., здания Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – В соответствие с Графиком выполнения работ (приложение №1);

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - РД 34.31.602, СО 153-34.31.602, «Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части гидрогенераторов».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Доставка персонала до территории Сангтудинской ГЭС-1 осуществляется Подрядчиком собственным транспортом;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Сметы либо калькуляции, составляются по ЭСН Республики Таджикистан);

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима  (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Подрядчик оказывает услуги в соответствии с Ведомостью объёмов работ (приложение №2);

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Объем оказываемых услуг согласно Ведомости объемов работ (приложение №2);

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствие с Графиком выполнения работ (приложение №1);

- Требования по гарантийному сроку на результаты работ – 24 месяцев с даты подписания Акта приемки оказываемых услуг.

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы подрядчика.

- Требования по оформлению отчетности – По завершению работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акты приемки оказываемых услуг на русском языке, в бумажном и электронном виде (pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – В соответствии с требованиями РД ГМ-01-02 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акты приемки оказываемых услуг.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия, сертификат на осуществление ремонта энергетического оборудования.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для проведения ремонта, являющегося предметом закупа. Оказание услуг должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидротурбин, а также используемых приборов, приспособлений и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №2).

- График выполнения работ – Прилагается (приложение №1).

- Проект Договора – Прилагается (приложение №3).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович; тел: 900-09-51-01, E-mail; h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | ______________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

График выполнения работ «Контроль металла и дефектоскопия узлов гидроагрегата №4».

Начало выполнения работ: 24.10.2029г.

Окончание выполнения работ: 26.12.2022г

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метод | 1 неделя | 2 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Лопасти рабочего колеса на наличие трещин | Цветная дефектоскопия |  |  |
|  | Сухари и вкладыши: - генераторного подшипника; - турбинного подшипника; - тарелки подпятника. | Магнитопорошковая дефектоскопия |  |  |
|  | Опорные болты: - генераторного подшипника; - турбинного подшипника; - подпятника. | Ультразвуковая дефектоскопия |  |  |
|  | Эл.кинематика направляющего аппарата стяжка лопаток. |  |  |  |
|  | Вкладыши, сухари и опорные болты: - генераторного подшипника; - турбинного подшипника; - подпятника. | Проверка уровня твердости (по Роквеллу) |  |  |
|  | Крепёжные элементы крышки турбины. | Проверка уровня твердости (по Роквеллу) |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

|  | «Утверждаю» Заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» _________________Козлов В.В. «_____»______________2022г. |
| --- | --- |

Ведомость объемов работ

на оказание услуг по контролю металла и дефектоскопия узлов гидроагрегата №4

| № п/п | Наименование узла оборудования | Ед. изм. | К-во | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лопасти рабочего колеса на наличие трещин. | шт. | 14 | Цветная дефектоскопия |
|  | Сухари и вкладыши: - генераторного подшипника; - турбинного подшипника. | шт. | 12 12 | Магнитопорошковая дефектоскопия |
|  | Тарелки подпятника. |  | 16 |  |
|  | Опорные болты: - генераторного подшипника - турбинного подшипника - подпятника. | шт. | 12 12 16 | Ультразвуковая дефектоскопия |
|  | Эл. кинематика направляющего аппарата стяжка лопаток. |  | 20 |  |
|  | Вкладыши, сухари и опорные болты: - генераторного подшипника; - турбинного подшипника; - подпятника. | шт. | 12 12 16 | Проверка уровня твердости (по Роквеллу) |
|  | - Крепёжные элементы крышки турбины. | шт. | 80 | Проверка уровня твердости (по Роквеллу) |

Начальник ПТО					Каландаров С.В.

Начальник МЦ		  			   Наимов Х.Р.