«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 02 »  февраля  2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года, Лот №23.000026 «Модернизация системы видеонаблюдения и мониторинга периметра».

Наименование закупки: Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением OS на базе операционной системы Linux повышенной мощности (далее – Видеооборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 235 910,74 (Двести тридцать пять тысяч девятьсот десять сомони, 74 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку

сетевого видеорегистратора для IP-видеокамер под управлением OS на базе Linux повышенной мощности

- Общие требования:

- Страна производитель – Российская Федерация.

- Производитель – ООО «ДССЛ», торговая марка «TRASSIR».

- Количество – В соответствии с пунктом 2.1.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Видеооборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает её сохранность при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Видеооборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Видеооборудования на основании выставленного счета.

- Требования к дополнительным услугам: разгрузка, монтаж, настройка, обучение персонала – Отсутствуют.

- Требования к срокам поставки – с 03.04.2023 года по 31.05.2023 года..

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия сроком на 12 месяцев со дня покупки Видеооборудования. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Видеооборудования в соответствии с техническим описанием производителя Видеооборудования. При получении Видеооборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Видеооборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Видеооборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Видеооборудования.

- Дополнительная комплектация – Предустановленный программный продукт «TRASSIR» на базе операционной системы Linux и флеш-носитель с программным дистрибутивом.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции

| Операционная система | TRASSIR OS на базе Linux |
| --- | --- |
| Базовые модули | ActiveSearch, MultiSearch, EventSearch, Mobile Client, Fire & Smoke, Sabotage Detector |
| Дополнительные платные модули | Face Recognition, AutoTRASSIR, Neuro Detector, Crowd Detector, Direction Detector, Wear Detector, Hardhat Detector, Neuro Counter, Queue Detector, Staff Tracker, Heat Map on Map, Face Mask Detector, Social Distance Detector |
| Количество каналов | 160 |
| Поддерживаемые видеокодеки | H.265, H.265+, H.264, MPEG4, MJPEG |
| Разрешение | без ограничений |
| Сетевой интерфейс | 2 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
| USB | 2 USB 2.0 на передней панели 5 USB 3.0,1 USB 3.1 на задней панели |
| SATA-интерфейс | 8 для HDD форм-фактора 3.5" любой емкости |
| Видеовыход | 1 D-SUB(VGA),1 DVI-D,1 DisplayPort |
| Максимальное разрешение вывода | D-SUB (VGA) /DVI-D: FullHD DisplayPort: 4K |
| Аудио | аудио-вход-выход (1/1) |
| Питание | 220 В |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Крепление в стойку 19`` | да (4 U), салазки в комплекте |
| Габариты | 430×550×176, 4 U |
| Размер в коробке | 675×565×250 |
| Вес брутто | 21.3 кг |
| Рабочие температуры | +10 °C… +30 °C |
| Наименование | Количество |
| Модуль Trassir ANy IP | 64 |
| Модуль Trassir Fire.Smoke | 40 |
| Модуль Neuro Detector | 40 |
| Жесткий диск Western Digital WD8001PURP | 8 |

  - Общие требования:

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Видеооборудование должно быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – РТ ГОСТ Р 50914-2007 «Устройства преобразования сигналов для одновременной двусторонней передачи данных по коммутируемым каналам связи телефонной сети общего пользования и некоммутируемым каналам тональной частоты. Типы и основные параметры».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Преобразование оптического изображения в телевизионные видеоданные.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Сертификаты соответствия продукции, документация завода-изготовителя, подтверждающая качество поставляемого Видеооборудования.

- Применение аналогов – Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник СБЧСиГО Червяков Дмитрий Юрьевич, тел: 900-09-83-35, E-mail – d.chervyakov@sangtuda.com.

| Начальник СБЧСиГО |  | Червяков Д.Ю. |
| --- | --- | --- |