«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000118 «Поставка оболочки ОЗТ для расширительных баков трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т и 4Т 200 МВА 220/15,75кВ СГЭС-1».

Наименование закупки: поставка оболочки ОЗТ для расширительных баков трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т и 4Т 200 МВА 220/15,75кВ.

Начальная (предельная) стоимость поставки – 228 000,00 сомони (двести двадцать восемь тысяч сомони, 00 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку оболочки ОЗТ 3,7х2,5 для расширительных баков трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т и 4Т 200 МВА 220/15,75кВ

- Общие требования:

- Страна производитель – Россия.

- Количество – 4 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке - Упаковка завода-изготовителя должна обеспечивать защиту их от механических повреждений.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений, погрузочно-разгрузочные работы с использованием соответствующей подъемной техники для предотвращения возможных повреждений и соблюдением требований перемещения для данного типа груза. Транспортировка, погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

- Требования к условиям оплаты - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Продукции на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Продукции на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.07.2022 года по 30.09.2022 года.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок 24 месяцев, c даты подписания акта приема-передачи Продукции. Гарантийный срок эксплуатации Продукции должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 24 месяцев. Гарантия распространяется на всю поставляемую Продукцию. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Продукции в соответствии с техническим описанием производителя Продукции. При получении Продукции и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Продукции, Поставщик за свой счет заменяет некачественную Продукцию качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Продукции. В случае возникновения нарушений в работе по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, Поставщик осуществляет бесплатное устранение недостатков посредством осуществления изготовителем гарантийного ремонта.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику - Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования - Товар должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Технические характеристики: |
| --- |
| Оболочки термополиуретановый типоразмерами ОЗТ 3,7х2,5 |  |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной -Поставляемый товар должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – В соответствии с согласованным эскизом (прилагается);

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – в соответствии с Пунктом 2.1;

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – для пленочной защиты и консервации масла от соприкосновения с воздухом расширительного бака трансформатора.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация;

- Требования по совместимости – Электростатическая искробезопасность объекта защиты согласно ГОСТ 12.1.018-93;

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Отсутствуют.

- Применение аналогов – Аналог отсутствует.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) - Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.:  +992-900-09-50-70, E-mail: sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |