Спецификация №1

от 19.02.20г.

Лот «Сантехника (материалы, изделия, аксессуары, фурнитура)».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль пластиковый 15мм | шт | 100 | Производство Россия, Турция |
| 2 | Пластиковая труба ø15 для холодной воды | м | 100 | Производство Россия, Турция |
| 3 | Пластиковая труба ø15 для горячей воды | м | 100 | Производство Россия, Турция |
| 4 | Американка ø15 внутренняя резьба | шт. | 100 | Производство Россия, Турция |
| 5 | Американка 15 мм наружная резьба | шт | 100 | Производство Россия,Турция |
| 6 | Адаптер ø15 наружная резьба | шт. | 100 | Производство Россия, Турция |
| 7 | Адаптер ø15 внутренняя резьба | шт. | 100 | Производство Россия, Турция |
| 8 | Муфта соединительная для пластиковых труб d=15 | шт. | 400 | Производство Россия, Турция |
| 9 | Тройник пластиковый d=15мм | шт. | 100 | Производство Россия, Турция |
| 10 | Колено пластиковое d=15 45° | шт. | 200 | Производство Россия, Турция |
| 11 | Колено пластиковое d=15 90° | шт. | 200 | Производство Россия, Турция |
| 12 | Ёрш для чистки унитаза | шт | 32 | Производство Россия, Турция |
| 13 | Крышка от унитаза | шт. | 40 | Производство Россия, Турция |
| 14 | Шланги для умывальников (длина 1метр) | шт. | 130 | Производство Россия, Турция |
| 15 | Шланги для бочков санузла (длина 1 метр) | шт | 80 | Производство Россия, Турция |
| 16 | Шланг для водонагревателя (длина 1 метр) | шт | 50 | Производство Россия, Турция |
| 17 | Шланги для душевой (длина 1 метр) | шт. | 10 | Производство Россия, Турция |
| 18 | Смеситель для душа GROSS AGUA 7517514C-35L | шт | 64 | Производство Россия, Турция |
| 19 | Смеситель для раковины GROSS AGUA 6515288C Space | шт. | 68 | Производство Россия, Турция |
| 20 | Вантуз | шт. | 6 |  |
| 21 | Трос сантехнический металлический д.20мм (длина 15 м) | шт. | 2 |  |
| 22 | Гофра для унитаза | шт. | 26 |  |
| 23 | Сифон от туалетного бочка (гофрированный) | шт. | 4 |  |
| 24 | Сифон для раковины | шт | 26 |  |
| 25 | Сифон для душа (гофрированный) | шт. | 26 |  |
| 26 | Запасные части для бочков санузла | К-т. | 30 | Бочок с одной кнопкой |
| 27 | Лента ФУМ | рул | 100 |  |

Начальника ОМТС____________ Адолина Т.А.