дПриложения №1

Список измерительных приборов подлежащих продлению действий сертификатов в 2022 году

| №п/п | Наименование электрооборудование | Тип | Кол-во шт. | Срок поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегомметр | МIС-5005 | 1 | III кварт. 2022г |
| 2 | Аппарат для испытания изоляции | АИД-70 | 1 | III кварт. 2022г |

Список измерительных приборов подлежащих к добавлению в государственный реестр в 2022 году

| №п/п | Наименование электрооборудование | Тип | Кол-во шт. | Срок поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлическая установка | ГУСК | 1 | III кварт. 2022г |

Начальник ЭТЛ			Абдурахмонов М.Н.