Приложения №1

Список электросчетчиков, щитовых и стационарных приборов подлежащих поверке в 2022 году

| №п/п | Наименование электрооборудование | Тип | Кол-во шт. | Срок поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр | Э545 | 3 | III кварт. 2022г |
| 2 | Вольтамперметр | М2044 | 2 | III кварт. 2022г |
| 3 | Амперметр | Э358 | 3 | III кварт. 2022г |
| 4 | Испытательная установка | АИД70М | 1 | III кварт. 2022г |
| 5 | Испытательная установка | АИМ90 | 1 | III кварт. 2022г |
| 6 | Мегомметр | ЭС00210/27 | 1 | III кварт. 2021г |
| 7 | Мост переменного тока | Р5026 | 1 | III кварт. 2022г |
| 8 | Мегомметр | МIС-5005 | 1 | III кварт. 2022г |
| 9 | Магазин сопротивления | Р33 | 1 | III кварт. 2022г |
| 10 | Вольтамперфазометр | ВАФ-85М | 1 | III кварт. 2022г |
| 11 | Клещи | Ц450 | 1 | III кварт. 2022г |
| 12 | Комплекс измерительный | РЕТОМ-51 | 1 | III кварт. 2022г |
| 13 | Измерительный прибор | DIRIS | 18 | III кварт. 2022г |
| 14 | Измерительный прибор | A-ISOMETER | 6 | III кварт. 2022г |
| 15 | Датчик давления | МЕТРАН | 15 | III кварт. 2022г |
| 16 | К.Амперметр | М4264 | 4 | III кварт. 2022г |
| 17 | К.Амперметр | Э365-1 | 12 | III кварт. 2022г |
| 18 | К.Вольтметр | Э365-1 | 4 | III кварт. 2022г |
| 19 | М.Ваттметр | Ц301/1 | 4 | III кварт. 2022г |
| 20 | М.Варметр | Ц301/1 | 4 | III кварт. 2022г |
| 21 | Мил.амперм % | М4274 | 24 | III кварт. 2022г |
| 22 | Мил.ампер % | 316 (Тахометр) | 4 | III кварт. 2022г |
| 23 | Манометр | ЭКМ | 8 | III кварт. 2022г |
| 24 | Манометр | ЕН837-1 | 48 | III кварт. 2022г |
| 25 | Термосигнализатор | ТКП 160 | 46 | III кварт. 2022г |
| 26 | Манометр | МП4-УУ2 | 13 | III кварт. 2022г |
| 27 | Преобразователь сигнала | РМ1 | 8 | III кварт. 2022г |
| 28 | Преобразователь измерит. | ИМП0399/МЗМ | 12 | III кварт. 2022г |
| 29 | Вольтметр | ЭВО704 | 4 | III кварт. 2022г |
| 30 | Вольтметр | М4272.83 | 6 | III кварт. 2022г |
| 31 | Амперметр | М4272.85 | 6 | III кварт. 2022г |
| 32 | Трансформатор тока н/н | 800/5 | 12 | III кварт. 2022г |
| 33 | Термометр | WIKA | 9 | III кварт. 2022г |
| 34 | Измерительный прибор | А2000 | 11 | III кварт. 2022г |
| 35 | Амперметр | ЭА0702 | 7 | III кварт. 2022г |
| 36 | Вольтметр | ЭА0702 | 7 | III кварт. 2022г |
| 37 | Термосигнализатор |  | 16 | III кварт. 2022г |
| 38 | Амперметр | ЭА0720 | 31 | III кварт. 2022г |
| 39 | Вольметр | ЭА0720 | 5 | III кварт. 2022г |
| 40 | Измеритель давления | ТРМ -202 | 4 | III кварт. 2022г |
| 41 | Манометр | ЕИ827-1 | 2 | III кварт. 2022г |
| 42 | Спидометр |  | 21 | III кварт. 2022г |
| 43 | Тахометр |  | 21 | III кварт. 2022г |
| 44 | Манометр контактный |  | 2 | III кварт. 2022г |
| 45 | Ариометр |  | 1 | III кварт. 2022г |
| 46 | Испытательная установка | Р4833 | 1 | III кварт. 2022г |
| 47 | DIRIS ISOMETER |  | 11 | III кварт. 2022г |
| 48 | Расходометр (сч.Воды) |  | 12 | III кварт. 2022г |
| 49 | Метран-100 |  | 15 | III кварт. 2022г |
| 50 | Частотомер | Ф5043 | 1 | III кварт. 2022г |
| 51 | Микроомметр | Ф4104 | 1 | III кварт. 2022г |
| 52 | Испытательная установка | Вспышка «А» | 1 | III кварт. 2022г |
| 53 | Испытательная установка | Тангенс 3М | 1 | III кварт. 2022г |
| 54 | Испытательная установка | Ретом-21 | 1 | III кварт. 2022г |
| 55 | Испытательная установка | Ретом-61 | 1 | III кварт. 2022г |
| 56 | Испытательная установка | DELTA 4000 | 1 | III кварт. 2022г |
| 57 | Термоманометр | ТМТБ-3 | 35 | III кварт. 2022г |
| 58 | Осциллограф | Fluke 190 | 1 | III кварт. 2022г |
| 59 | Мегаомметр | МС-05 | 1 | III кварт. 2022г |
| 60 | Частотометр | Ц300/М1 | 4 | III кварт. 2022г |
| 61 | Амперметр | СВ 3010/10 | 3 | III кварт. 2022г |
| 62 | Волтьметр | СВ 3010/2 | 3 | III кварт. 2022г |
| 63 | Ваттметр | СР3010/2 | 3 | III кварт. 2022г |
|  | ИТОГО |  | 508 |  |

Начальник ЭТЛ			Абдурахмонов М.Н.