«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

_______________ В.С. Кочнев

« 23 »  декабря  2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000030 «Проектные работы по модернизации ЛВС».

Наименование закупки: оказание услуг по проектированию локальной вычислительной сети Сангтудинской ГЭС-1.

Начальная (предельная) стоимость оказание услуг – 142 899,14 (сто сорок две тысячи восемьсот девяносто девять сомони, четырнадцать дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке.

Техническое задание на оказание услуг по проектированию

локальной вычислительной сети Сангтудинской ГЭС-1.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение №1).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Проект выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53246-2008.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствует.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Информация о структуре объекта, о логической и физической структуре локальной вычислительной сети не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.

- Иные требования – Отсутствует.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Проектирование локально вычислительной сети Сангтудинской ГЭС-1.

- Для проектирования, необходимо обязательное присутствие представителя подрядной организации на объекте, с целью ознакомления и определения объемов работ на месте, для последующей разработки проекта.

- Разработанный Исполнителем проект локальной вычислительной сети, должен предусматривать:

      - создание проводной и беспроводной локальной вычислительной сети.

      - объединение в своем составе рабочие места сотрудников подразделений объекта, серверов, коммуникационного оборудования и сетевых

      - организацию единой сети передачи данных.

      - обеспечение производительности сети до 1 Гбит/с.

      - обеспечения оперативного доступа пользователей Заказчика к внутренним и внешним информационным ресурсам.

      - обеспечение высокой производительности при большом количестве подключаемых рабочих станций, серверов и периферийного оборудования с учетом будущего расширения (масштабируемость).

      - обеспечение высокой надежности, организация отказоустойчивой работы и бесперебойной доступности сервисов, бесперебойное непрерывное функционирование.

      - высокая степень защиты от несанкционированного доступа к информации.

      - простота подключения дополнительных рабочих станций и других сетевых технических средств.

      - резервирование по питанию коммуникационного и серверного оборудования.

      - максимальная длина кабеля от информационной розетки до коммутационной панели в кроссовом помещении не должна превышать 80 м.

- демонтаж старых и монтаж новых пластиковых каналов (кабельных коробов).

- демонтаж старых и монтаж новых слаботочных проводов.

- демонтаж старых и монтаж новых розеток RJ45.

- демонтаж старого и монтаж нового коммуникационного оборудования.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Представить коммерческое предложение с указанием нижеследующей информации:

- Стоимость (с учетом калькуляции стоимости услуг) и сроки проектирования локальной вычислительной сети Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Устанавливаются на стадии заключения договора.

- Требования к качеству услуг – В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53246-2008.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю исполнительную документацию по результатам выполненных работ, содержащую:

- описание ЛВС с указанием основных технических решений;

- спецификацию комплектующих и материалов;

- структурную схему кабельной системы;

- поэтажные чертежи размещения портов;

- чертежи прокладки кабельных конструкций и размещения розеток;

- чертежи трасс прокладки кабелей;

- чертежи размещения оборудования в коммуникационных шкафах;

- результаты положительного тестирования СКС на соответствующую категорию (5Е, OS2, OM3);

- Сертификат на системную гарантию от производителя СКС.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее 2 исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации на оказание услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом).

- График оказания услуг – Прилагается (приложение №1).

- Проект договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления АСУ ТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель направления АСУ ТП | _______________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |