«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 12 »  февраля  2025 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, Лот № 25.000003 «Приобретение консольных насосов» (Инвестиционная программа 2025 года, код проекта 55.01.0244).

Наименование закупки: Насос консольно-моноблочный, горизонтального типа Kordis KR 200-150-400 (далее – Насосное оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 459 253,83 сомони (четыреста пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят три сомони, 83 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке.

Заказ на поставку

насоса консольно - моноблочного, горизонтального Kordis KR 200–150–400

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – АО «ГМС Ливгидромаш».

- Количество – 2 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Насосного оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Насосного оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке –  DDP, Республика Таджикистан, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, согласно Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Насосного оборудования на расчетный счет Участника. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Насосного оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.05.2025 г. по 29.08.2025 г.

- Требования к дополнительным услугам – Не требуются.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок обслуживания не менее 24 месяцев со дня покупки Насосного оборудования. Участник берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Участником. В течение гарантийного срока Участник гарантирует исправную и полнофункциональную работу Насосного оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Насосного оборудования. При получении Насосного оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Насосного оборудования, Участник за свой счет заменяет некачественное Насосное оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Участник производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Насосного оборудования.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Документация по гарантийному обслуживанию, техническая документация, подробная спецификация и иная эксплуатационная документация на русском языке, а также иные документы, предусмотренные заводом-изготовителем.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Не устанавливаются.

- Иные требования – Не устанавливаются.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Серия | Kordis |
| --- | --- |
| Подача номинальная, м³/ч | 470 |
| Напор, м | 53 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 90 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип конструкции насоса | консольные, моноблочные |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Насосное оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное, при этом поставляемое Насосное оборудование должно быть изготовлено не ранее 2024 года.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 31840-2012.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – Эксплуатация в помещениях с высокой влажностью более 80% (при температуре +250С), без искусственного регулирования климатических условий, в температурном диапазоне от 0 до +350С. Род тока переменный, трёхфазный, напряжение питающей сети 380 В, частота питающей сети 50 Гц.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Перекачивание воды и повышение уровня воды в резервуарах (Насосная станция 2-го подъема, хоз. питьевое водоснабжение правого берега).

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Не устанавливаются.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Поставляемое оборудование должно соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности.

- Применение аналогов – Применение эквивалента возможно при условии соответствия Насосного оборудования по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в п. 2.1 ТЗ в рамках одного и того же ценового сегмента. Участник обязан предоставить в составе заявки подробное сравнение технических характеристик с приложением документов, подтверждающих заявленные характеристики.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Проект договора – Прилагается.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Машинного цеха Наимов Хикмат Раджабович, тел.: (900) 09-51-01, E-mail –  h.naimov@sangtuda.com.

Начальник МЦ		________________		Х.Р. Наимов