«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 23 »  января  2024 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2024 г., Лот № 24.000138 «Приобретение модуля управления двигателем».

Наименование закупки: «Приобретение модуля управления двигателем» (далее – Модуль).

Начальная (предельная) стоимость поставки – семьдесят девять тысяч сомони, 00 дирам (79 000,0).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на приобретение модуля управления двигателем

- Общие требования:

- Страна производитель – США.

- Производитель – Корпорация Cummins.

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Модуля должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Модуля от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков на всех этапах транспортировки, а также при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010).

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Модуля на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Модуля на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.02.2024 г. по 29.02.2024 г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня покупки Модуля. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Поставщиком. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Модуля в соответствии с техническим описанием производителя Модуля. При получении Модуля и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Модуля, Поставщик за свой счет заменяет некачественный Модуль качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Модуля.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на бумажном носителе и на русском языке.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Модуль должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Тип | G-Drive GCS Control System QSX15 |
| --- | --- |
| Тип оборудование, где устанавливается ЭБУ | Дизель-генератор типа AKSA FCQ 550 c двигателем QSX15 и с панелью системы автоматического управления Р 2020 на основе контроллера DSE 5220 AMF |
| P/N | 3681541 |
| ESN | 79290866 |
| ECM CODE | AD10062.01 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемый Модуль должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – Отсутствуют.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – управление двигателем.

- Требования по комплектации – Отсутствуют.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Документация завода-изготовителя, подтверждающая качество поставляемого Модуля.

- Применение аналогов – Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: (+992) 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

Начальник ЭТЦ				Шералиев Ш.Ш.