Приложение №1 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«        »              2022 г.

Ведомость объемов работ

на поставку, монтаж и пуско-наладку автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) плотины Сангтудинской ГЭС-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поставка приборов оборудования и программных обеспечений с учётом ЗИП | ком. | 1 | Согласно спецификации оборудования кРД 2122-10-001 |
|  | Установка, монтаж и пуско-наладки оборудования | ком. | 1 | Согласно комплекту РД 2122-10-001 |
|  | Обучение специалистов Заказчика с установленной системой. | ком. | 1 | В соответствие с графиком оказание услуг |
|  | Интерпретация и обработка полученных данных с интеграцией в систему БИНГ-3, составление отчета автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) плотины с сравнением с ручными геодезическими замерами | ком. | 1 | В соответствие с графиком оказание услуг |

Начальник ГТЦ		                          Г.К. Абдурахимов