«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«        »               2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот № 22.000168 «Приобретение, монтаж и пуско-наладка автоматизированной системы деформационного мониторинга плотины».

Наименование закупки: Приобретение, монтаж и пуско-наладка автоматизированной системы деформационного мониторинга плотины.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 15 375 941,30 сомони (Пятнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч девятьсот сорок один сомони, 30 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке.

Техническое задание

на приобретение, монтаж и пуско-наладку автоматизированной системы деформационного мониторинга плотины

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, плотина Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком работ. Прилагается (Приложение №2).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Исполнителя. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи и акта ввода  Оборудования в эксплуатацию на основании выставленного счета. Оплата за монтажные и пуско-наладочные работы производится авансовым платежом в размере 20% от стоимости работ, остальной расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010).

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – СТО 70238424.27.140.035-2009 Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. ГОСТ Р55260.1.4-2012 Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – На период оказания услуг обеспечить общее функционирование геотехнического мониторинга ГЭС.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Информация о структуре объекта, логической и физической структуре автоматизированной системы деформационного мониторинга не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.

- Иные требования – Поэтапное согласование законченных работ с Заказчиком в соответствии с графиком оказания услуг.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Исполнитель обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ согласно РД 1222-10-001 (прилагается) и Ведомостью объёмов работ прилагается (Приложение №1).

Услуги оказываются в 4 этапа:

- поставка оборудования;

- монтаж и пуско-наладка оборудования;

- обучение специалистов Заказчика с установленной системой;

- Интерпретация и обработка полученных данных с интеграцией в систему БИНГ-3, составление отчета автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) плотины по сравнению с ручными геодезическими замерами.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) и с указанием необходимых материалов – Коммерческое предложение должно включать:

- перечень необходимого количества оборудования и материалов согласно спецификации к РД 1222-10-001 с указанием стоимости по каждой позиции

.- стоимость выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, согласно РД 1222-10-001 и   Ведомости объёмов работ (Приложение №1) с предоставлением калькуляции затрат;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком работ прилагается (Приложение № 2).

- Требования к качеству услуг – Исполнитель несет ответственность за недостатки поставляемого оборудования и выполняемых работ, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ. Поставляемое Оборудование должно полностью соответствовать требованиям Заказчика, указанным в настоящем Техническом задании. Необходимо предоставить Сертификат о метрологические поверки на устанавливаемое оборудование и приборы.

При обнаружении недостатков в поставляемом оборудовании и выполняемых работ Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно и оперативно устранить обнаруженные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.

- Предоставить гарантию на оборудование, монтажные и пуско-наладочные работы не менее 24 месяцев.

- Исполнитель в течение гарантийного срока за свой счёт производит ремонт несправного оборудования или его замену после получения Акта рекламации от Заказчика. Срок восстановления работоспособности или замены вышедшего из строя оборудования - 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения Акта рекламации на оборудование Исполнителем.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Возможно с письменным согласованием с Заказчиком.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – обеспечение разрешительных документов по функционированию системы.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.):

- При реализации проекта необходимо обязательное привлечения для техническое сопровождения исполнителя РД 1222-10-001. Возможна корректировка видов и объёмов работ в рамках стоимости договора с письменным согласованием Заказчика и Исполнителя;

- Предоставление отчета автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) плотины в течении гарантийного срока со сравнением с ручными геодезическими  замерами.

- Обеспечение доступа к данным системы для ответственных лиц и различных пользователей Заказчика в соответствии с установленными правами для дальнейшей обработки, анализа и формирования отчетов о состоянии объекта.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее 2 исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на оказание услуг по поставке оборудования, монтаж и пуско-наладка с обучением специалистов Заказчика.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Предоставление банковской гарантии на авансовые платежи приветствуется.

- Рабочая документация – комплект РД 1222-10-001 прилагается.

- Ведомость объёмов работ – Прилагается (приложение №1).

- График оказания услуг – Прилагается (приложение №2).

- Проект Договора – Прилагается (приложение №3).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Абдурахимов Гиесиддин Каромиддинович  тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com; Ведущий инженер Гидротехнического цеха – Нарзуллоев Фарход Абдуллоевич, тел: 900-09-50-27, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

Начальник ГТЦ 	_______________ 	Абдурахимов Г.К.