«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 года (Инвестиционная программа 2020 года, код проекта 55.01.0128.).

Наименование закупки: поставка источника бесперебойного питания.

Начальная (предельная) стоимость поставки: девять тысяч четыреста тридцать пять сомони, 02 дирам (9 435,02).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку источника бесперебойного питания

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ, КНР.

- Производитель – SVEN.

- Количество – 10 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке - Упаковка и маркировка Товара должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Продукции на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 10 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Продукции на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – IVквартал 2020 года, с правом досрочной поставки

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации Товара должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на весь поставляемый Товар. При получении Товара и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Товара, Поставщик за свой счет заменяет некачественный Товар качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Товара.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику - Паспорт, руководство по эксплуатации на русском язык в бумажном виде.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Технические требования к продукции

2.1 Общие требования:

- Тип – ИБП.

- Выходная мощность (Ва) – 800 Ва.

- Выходная мощность (Вт) –415 Вт.

- Мин. входное напряжение – 140 В.

- Количество выходных разъемов питания – 4.

- Время переключения на батарею – 6 мс.

- Горячая замена батарей – Нет.

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемый товар должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) - ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – тип кабеля питания согласно стандарту «Schuko».

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) - обеспечивать источник электропитания при кратковременном отключении основного источника мощности питания, а также защиту от помех в сети основного источника.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Товар должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество.

- Применение аналогов - АРС.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) - Не требуются.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – типовой договор поставки (рамочное соглашение).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель АСУТП - Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail – v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель АСУТП | __________________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |