## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОРГТЕХНИКИ

Оглавление

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОРГТЕХНИКИ	1

1. Монитор (диагональ 24)	2

2. Источник бесперебойного питания 800 W	3

1. Монитор (диагональ 24)

| Общие характеристики: |  |
| --- | --- |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Тип экрана | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 (16:9) |
| Динамический контраст | 1 000 000:1 ‎ |
| Контраст | 1 000:1 |
| Шаг точки по горизонтали | 0.275 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.275 мм |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Дополнительная комплектация | кабель HDMI-DVI |

Комплект поставки: монитор, кабель питания, HDMI – кабель, инструкция.

2. Источник бесперебойного питания 800 W

| Общие характеристики: |  |
| --- | --- |
| Тип | ИБП |
| Выходная мощность | 800 ВА / 480 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 3 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 17.2 мин |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 320 Дж |
| Количество выходных разъемов питания | 4 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерная) |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 300 В |
| Входная частота | 63 Гц |
| Интерфейсы | нет |
| Отображение информации | нет |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Время зарядки | 10 час |
| Возможность замены батарей | есть |
| Горячая замена батарей | нет |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Тип предохранителя | автоматический |

Комплект поставки: источник бесперебойного питания, кабель питания, инструкция.