«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« 19 »  мая  2021 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2022г., Лот №22.00027 «Приобретение прочего производственного оборудования» (Инвестиционная программа 2022г., код проекта 55.01.0183).

Наименование закупки: поставка тепловентилятора МАКАР ТВ-24К (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – три тысячи четыреста восемнадцать сомони (3 418,00).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку тепловентилятора МАКАР ТВ 5

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации Оборудования должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на все поставляемое Оборудование. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудования.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции

2.1 Общие требования:

| Тип | МАКАР ТВ-24 |
| --- | --- |
| Тепловая мощность, кВт | 24 |
| Производительность, м3/час | 1800 |
| Напряжение, В | 380 |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Комплектация | термостат |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Оборудование должно быть новое, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) - ГОСТ Р 52 161.2.30-2007 и ТУ 3468-001-13056060-2014.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для создания и поддержания постоянного теплового режима на строительных площадках, складах, в мастерских и других помещениях. Также для технологических целей (сушка поверхности после покраски или оштукатуривания).

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналоги допускается без изменения качественных и технических характеристик того же ценового сегмента.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления ОТ и ТБ – Каримова Дилором Хайруллоевна, тел: 900-09-50-86, E-mail: d.karimova@sangtuda.com.

| Руководитель направления ОТ и ТБ | _________________ | Каримова Д.Х. |
| --- | --- | --- |