Спецификация №1

от 23.01.2025г.

Лот №25.000078 «Промышленная автоматика»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок разветвления и преобразования. СТЕНЛИ БРИС-М, входной сигнал 4-20мА, выходной сигнал 4-20мА, кол-во выходов 3. Питание 220 В 50 Гц. | Штука | 2 |  |
| 2 | Вольтметр постоянного тока, ТУ 4223-001-05798310-99 (Тип: ЭВ2233А, 300-0-300 В, класс точности 1,5.) | Штука | 4 |  |
| 3 | Датчик давления Метран-100-ДИ-МП1-1141 | Штука | 1 |  |
| 4 | Звонок постоянного тока ЗВОФ-220-УХЛ1, Напряжение =220 В | Штука | 1 |  |
| 5 | Измерительные провода Fluke, TL175 TwistGuard™ | Набор | 2 | В набор входит два измерительных провода |
| 6 | Измеритель - регулятор ОВЕН 2ТРМ1-Щ1.У.ИИ | Штука | 2 |  |
| 7 | Кассетный фильтр ВГск-G3-66-48, размер 660х500, ТУ 28.25.14-001-96280271-2017 | Штука | 10 |  |
| 8 | Комплект измерительных проводов Fluke, тип TLK287 | Комплект | 1 | В комплект входит: 1.Точные электронные щупы с несколькими пружинными зажимами с острыми концами для обеспечения надежного контакта с контрольными точками на платах поверхностного монтажа 2. Микрозахваты и провода для проверки миниатюрных плат поверхностного монтажа 3. Мини-зажимы типа "крокодил", захваты и щупы для проведения измерений практически на всех типах электронных устройств. |
| 9 | Кулачковый переключатель EKF ПК-1-64 10А, для вольтметра | Штука | 4 |  |
| 10 | Манометр дифференциального давления с микропереключателями. Модель DPGS40TA с фланцем для монтажа в панель, производитель WIKA. | Штука | 2 |  |
| 11 | Погружной датчик Метран 55-ЛМП-308И, предел измерения 0-30 м.в.с., выходной сигнал 4-20мА, питание 12-36 В, Кабель PVC 25м., погрешность 0,1% Исполнение Ip68. С передвижным штуцером | Штука | 6 |  |
| 12 | Поплавковый выключатель (Производитель Mercoid, тип FSW2-ONPN-20, длина кабеля 10м) | Штука | 8 |  |
| 13 | Поплавковый выключатель (Производитель Mercoid, тип FSW2-ONPN-40, длина кабеля 19м) | Штука | 4 |  |
| 14 | Предохранитель DMM-B-44-100-R, производитель Eaton/Bussmann, размер 10х35мм | Штука | 8 |  |
| 15 | Предохранитель DMM-B-11, производитель Eaton/Bussmann, размер 10х35мм | Штука | 2 |  |
| 16 | Предохранитель трубчатый (Номинальный ток 0,2 А) | Штука | 20 |  |
| 17 | Предохранитель трубчатый (Номинальный ток 0,5 А) | Штука | 20 |  |
| 18 | Предохранитель трубчатый (Номинальный ток 1 А) | Штука | 20 |  |
| 19 | Предохранитель трубчатый (Номинальный ток 2 А) | Штука | 20 |  |
| 20 | Расходомер (Производитель ELETTA, тип S2-FSS50, 120-240 л/мин, максимальное давление 16 бар, исполнение IP43, DIN PN16, направление потока E/L, присоединение FSS - межфланцевое диаметром 50мм.) | Штука | 2 |  |
| 21 | Реле контроля фаз RM35TF30 | Штука | 5 |  |
| 22 | Токоизмерительные клещи UNI-T UT211B | Штука | 2 |  |
| 23 | Эталонный термометр сопротивления (Тип ЭТС-100М3) | Штука | 1 |  |
| 24 | Дифференциальный манометр Bollfilter Protection Systems. Тип 4.46.2. Р1=0,6Вar., P2=0,8Bar. | Штука | 2 |  |
| 25 | Электрический привод (тип: Keystone EPI-2, модель 0,63. Номинальный крутящийся момент 63; диапазон времени хода 10-90 секунд; питание 24-240 VDC/VAC-1ph; ток максимальный -7А. Режимы работы привода: ОN-OFF-S3-100%.) | Штука | 2 |  |
| 26 | Лампа цилиндрическая (тип: Ц (РНЦ) 215-225В, 25Вт, цоколь b15d) | Штука | 50 |  |
| 27 | Цифровой Смарт Мультиметр 6000 отсчетов TA804B | Штука | 2 |  |
| 28 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC 230В (CHINT/IEK) | Штука | 30 |  |
| 29 | Индикатор ND16-22DS/2 белый АС/DC24В (CHINT/IEK) | Штука | 30 |  |
| 30 | Токовые клещи постоянного/переменного тока 600A c режимом смарт (iCartool IC-M207D) | Штука | 1 |  |
| 31 | Тестер мультиметр цифровой (ZITREK DSIDE A10) | Штука | 1 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*На каждый вид продукции предоставляются паспорта, сертификаты качества. На средства измерения предоставляется документ о поверке приборов или результаты поверки указываются в паспорте на продукцию.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.