«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«  25  »  ноября  2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот №21.000201 «Полное техническое освидетельствование лифтового оборудования».

Наименование закупки: оказание услуг по проведению полного технического освидетельствования лифтового оборудования.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – одна тысяча двести девяносто сомони девяносто дирам (1 290,90).

Информация, включаемая в документацию о закупке.

Техническое задание на оказание услуг по проведению полного технического освидетельствования лифтового оборудования (СПК здание ГЭС и ж/дом в г. Нурек).

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 и город Нурек.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказания услуг (прилагается).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – 100% предоплата.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – В соответствии с требованиями «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов», п. 12.2.1 и 12.2.3, стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг –

| 1. | Полное техническое освидетельствование лифтового оборудования Сангтудинской ГЭС-1 и ж/дома в г. Нурек. |
| --- | --- |
| 2. | Провести визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации. |
| 3. | Проверка функционирования лифтов во всех режимах в соответствии с Руководством по эксплуатации. |
| 4. | Провести испытания лифтов. |
| 5. | Проверка соответствия организации эксплуатации лифтов настоящим Правилам. |

- Требования к объемам оказываемых услуг, их этапам – Представить калькуляцию на оказание услуг.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг (прилагается).

- Требования по оформлению отчетности – Представить технический отчет по обследованию лифтового оборудования и заключение на бумажном носителе.

- Требования к качеству услуг – Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения работ по обследованию лифтового оборудования, указанного в услуге.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на оказание вышеуказанных услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом).– Исполнителю необходимо представить калькуляцию / расчет по оказанию услуг

- График оказания услуг – Прилагается (приложение №1).

- Проект договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ПТО Каландаров Сафармамад Ватаншоевич, тел: 900-09-50-17, E-mail: s.kalandarov@sangtuda.com.

| Начальник ПТО | _______________ | Каландаров С.В. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

График оказания услуг

по проведению полного технического освидетельствования лифтового оборудования

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное техническое освидетельствование лифтового оборудования Сангтудинской ГЭС-1 | 03.01.2022 – 20.12.2022 |

Справка-обоснование

закупки у единственного исполнителя

Выбор Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан (далее – Служба), в качестве единственного исполнителя по проведению технического освидетельствования лифтов ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», обусловлен тем, что данная служба является лицензированной, специализированной организацией в Республике Таджикистан, имеющая квалифицированную группу специалистов, оказывающих услуги по проведению технических освидетельствований лифтового оборудования в республике.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» имеет положительный опыт работы с данной организацией по техническому освидетельствованию лифтового оборудования.

Данные работы осуществляются в соответствии с требованиями «Правила устройств и безопасной эксплуатации лифтов» и других нормативно-правовых актов промышленной безопасности.

И.о. начальника ПТО						Г.О. Давлятбекова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель

Генерального директора -

главный инженер 						В.С. Кочнев

Генеральному директору

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

А.С. Шевнину

Служебная записка

Уважаемый Александр Сергеевич, во исполнение скорректированной ГПКЗ 2021 г., направляю пакет документов по Лоту №21.000201 «Полное техническое освидетельствование лифтового оборудования» для последующего формирования закупочной документации.

Приложение: 1. Техническое задание	- на 3 л.;

2. График оказания услуг 	- на 1 л.;

3. Справка о выборе единственного исполнителя	- на 1 л.

И.о. начальника ПТО					Г.О. Давлятбекова