«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«  27  »  декабря  2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000069 «Ремонт электрической части гидроагрегатов».

Наименование закупки: капитальный ремонт электрической части Гидрогенератора №4 и капитальный ремонт вспомогательного оборудования Гидрогенератора №4.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 1 317 495,94 (один миллион триста семнадцать тысяч четыреста девяносто пять сомони, 94 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на проведение капитального ремонта электрической части Гидрогенератора №4 и капитального ремонта вспомогательного оборудования Гидрогенератора №4

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Производственная территория Сангтудинской ГЭС – Здание ГЭС.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Календарным графиком проведения капитального ремонта электрической части гидрогенератора №4 и капитального ремонта вспомогательного оборудования Гидрогенератора №4 (приложение №2).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Капитальный ремонт электрической части гидрогенератора №4 и капитальный ремонт вспомогательного оборудования Гидрогенератора №4 проводятся в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.03.69-2011, РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудований».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ. Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ. Подрядчик осуществляет доставка персонала до территории Сангтудинской ГЭС собственным транспортом.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Сметы, либо калькуляции составляются по ЭСН Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Подрядчик оказывает услуги в соответствии с Ведомостью объёмов работ (приложение №1).

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Объем работ, подлежащий выполнению Подрядчиком, определяется согласно Ведомости объемов работ (приложение №1). Работы, не предусмотренные Ведомостью объемов работ, необходимость которых может выявиться в процессе исполнения договора, выполняются Подрядчиком только после письменного согласия Заказчика.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Календарным графиком проведения работ (приложение №2).

- Требования по гарантийному сроку на результаты работ – 12 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы Подрядчика.

- Требования по оформлению отчетности – По завершении работ, Подрядчик представляет Заказчику Акты приемки выполненных работ на русском языке, в бумажном и электронном виде (.pdf), в 2-х экземплярах.

- Требования к качеству услуг – в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.03.69-2011 РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудований», Руководство по эксплуатации гидрогенераторов типа СВ1260/182-60УХЛ4.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период (акты дефектации поузловой приемки). По завершению всех работ, Подрядчик предоставляет Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам (акты приемки оказанных услуг, акты выполненных работ, акты дефектации, формуляры и т.д. в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003).

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на право деятельности по ремонту энергетических объектов и оборудования.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуги, являющейся предметом закупа. Проведение капитального ремонта должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидрогенераторов, а также используемых приборов, приспособлений и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1).

- График проведения работ – Прилагается (приложение №2).

- Проект Договора – Прилагается (приложение №3).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов: начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail: sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | ______________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |