Приложение №3

Материалы Подрядчика для ТР ГГ №2

| 1 | Ацетон технический | л. | 10,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бензин | л. | 35,00 |
| 3 | Клей момент | туба | 5,00 |
| 4 | Краска темно-серая | кг | 30 |
| 6 | Бязь | м | 55,00 |
| 7 | Обтирочный материал | м | 66,00 |
| 8 | Растворитель | л. | 30 |
| 9 | Герметик | туба | 5 |
| 11 | Кисть малярная | м | 8,00 |
| 12 | Металлическая щетка | шт. | 20 |
| 13 | Диск отрезной | шт | 5 |
| 14 | Наждачная бумага | м² | 15 |
| 15 | Изолента ПВХ | рулон | 20 |
| 16 | Лента ФУМ | рулон | 12 |
| 17 | Розетки наружные | шт. | 10 |
| 19 | Болты с гайками и шайбами М10 L-30 мм оцинкованные | кг | 3 |
| 20 | Болты с гайками и шайбами М8 L-20 мм оцинкованные | кг | 5 |

Материалы и инструменты Заказчика для проведения ТР ГГ №2

| 1 | Термоусадочная трубка (4мм) | м | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трубка ПХВ (4мм) | м | 2 |
| 3 | Войлок тонкошерстяный для электрооборудования | м² | 2,6 |
| 4 | Картон электроизоляционный, рулон | кг | 3,1 |
| 5 | Картон электроизоляционный, лист ЭВ 0,2-0,5 | кг | 3,3 |
| 6 | Электроды ЭО-395 (ЦЛ-11) д 3 мм | кг | 10 |
| 7 | Электроды ЭО-395 (ЦЛ-11) д 4 мм | кг | 10 |
| 8 | Медная фольга 0,2 - 0,3 мм | кг | 2 |
| 9 | Сверла д= 2-10 мм | шт. | 10 |
| 10 | Резина круглая д 8 мм | кг | 1 |
| 11 | Резина круглая д 10 мм | кг | 2 |
| 12 | Резина круглая д 12 мм | кг | 2 |
| 13 | Камни шлифовальные плоские | шт. | 8 |
| 14 | Камни шлифовальные угловые | шт. | 8 |
| 15 | Кислород газообразный технический | м³ | 120 |
| 16 | Пропан | л. | 40 |
| 17 | Напильники разные | шт. | 5 |
| 18 | Молоток | шт. | 2 |
| 19 | Кувалда | шт. | 1 |
| 20 | Ключ накидной от 8 до 55 | шт. | 30 |
| 21 | Щупы от 0,03 мм до 2 мм длиной 300 мм | шт. | 2 |
| 22 | Ключ шестигранный от 4 до 24 мм | компл. | 1 |
| 23 | Очки защитные | шт. | 5 |
| 24 | Респиратор | шт. | 5 |
| 25 | Рукавицы | пар | 34 |
| 26 | Лента киперная К 25-30 | м | 20 |
| 27 | Лента тарфяная Т 20-25 | м | 20 |
| 28 | Шнур лавсановый | м | 40 |
| 29 | Шнуры льняные | кг | 0,5 |
| 30 | Бумага асбестовая | кг | 1,6 |
| 31 | Картон асбестовый | кг | 3,2 |
| 32 | Лакоткань электроизоляционный ЛХМС-105 | м | 1,3 |
| 33 | Лак БТ-99 | кг | 4 |
| 34 | Лак бакелитовый ЛБС 1-3 | кг | 0,5 |
| 35 | Спирт технический | л. | 30 |
| 36 | Изолента ПХВ | рулон | 20 |
| 37 | Электроды УОНИ | кг | 20 |
| 38 | Солидол | кг | 50 |
| 39 | Салфетка техническая | шт. | 30 |
| 40 | Выключатель наружный | шт. | 10 |
| 41 | Лампа светодиодная 13W 220В | шт. | 65,00 |
| 42 | Растворитель Р646 | шт. | 50,00 |
| 43 | Уайт спирит | шт. | 30,00 |
| 44 | Автоматический выключатель однополюсный 25А | шт. | 6 |

Начальник ЭТЦ                                        Шералиев Ш.Ш.