Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »                         2022 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт и антикоррозийная защита ремонтных затворов №1; 2

нижнего бьефа ГА №1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж плит перекрытий пазов затвора | 100 шт | 0,16 |
|  | Установка плит перекрытий пазов затвора | 100 шт | 0,16 |
|  | Демонтаж и перенос ремонтного затвора на ремонтную площадку | 1 тн | 60,4 |
|  | Монтаж ремонтных затворов | 1 тн | 60,4 |
|  | Пескоструйная очистка металлической поверхности затворов | 1 м2 | 1700 |
|  | Очистка металлических поверхностей щетками | 1 м2 | 40 |
|  | Обеспыливание поверхностей затворов | 1 м2 | 1700 |
|  | Обезжиривание поверхностей затворов | 100 м2 | 17 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей затворов за один раз | 100 м2 | 17 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей затворов первый слой | 100 м2 | 17 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей затворов второй слой | 100 м2 | 17 |
|  | Ремонт направляющих роликов Ду-250мм ремонтных затворов | шт | 8 |
|  | Замена резинового уплотнения затворов | 1пог.м | 51,60 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |