«Утверждаю»

Заместитель Генерального          директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«_____» ___________ 2022г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт: противокоррозионная защита крышек закрытия проёмов помещения затворов на отм. 576.50 ВП ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж покрытия на отм.576 | тн.; | 20,1 |
|  | Монтаж покрытия на отм.576 | тн. | 20,1 |
|  | Очистка песком покрытия на отм.576 | м2 | 800 |
|  | Обеспыливание покрытия на отм.576 | м2 | 800 |
|  | Обезжиривание покрытия на отм.576 | м2 | 800 |
|  | Окраска покрытия на отм.576 (2 – слоя) | м2 | 1600 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |