Приложение №2 к ТЗ

«Утверждаю»

Зам. Генерального  директора

ОАО Сангтудинской ГЭС-1

______________    Козлов В.В

«____»  ____________ 2023г

График

Производства ремонта обмоток статоров электродвигателей и насосов СГЭС-1 на 2023г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | 2023г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Разборка с выводом ротора, Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью 3кВт с вращением ротора 3000 об/мин | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка с выводом ротора, Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью 5,5кВт с вращением ротора 1500 об/мин | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разборка с выводом ротора, Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью 7,5-22кВт с вращением ротора 1000 об/мин | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разборка с выводом ротора, Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью 29-55кВт с вращением ротора 1000 об/мин | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разборка с выводом ротора, Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя мощностью 29кВт с фазным ротором вращением ротора 750 об/мин | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЭЦ   ___________ Шералиев Ш.Ш

Начальник ПТО ___________ Каландаров С.В