Ведомость  объемов работ

Приложение №1 к Техническому заданию на ремонтно-строительные   работы помещений постов охраны на водоприемнике ГЭС и СЭВ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж металл. кровли и дерев. обрешетки | м2 | 32 |  |
|  | Демонтаж потолка из ДВП и деревянной обрешетки | м2 | 40 |  |
|  | Демонтаж пластиковых витражей и окон | м2 | 84 |  |
|  | Демонтаж металл. уголков 63х63х5мм | т | 0,212 |  |
|  | Монтаж каркаса из стали угловой 63*63*5мм | т | 0,242 |  |
|  | Расчистка метал. поверхности от старой краски и ржавчины | м2 | 136 |  |
|  | Окраска м/к антикоррозийной краской за два раза | м2 | 150 |  |
|  | Изготовление и монтажа модульного пункта охраны с характеристиками согласно схеме (схема прилагается) | шт | 2 |  |
|  | Смена кабель ВВГ 3*6мм | м | 100 |  |
|  | Установка кондиционеров тепло-холод на 9,0м3 | шт | 2 |  |

Приложение:

1.Схема и характеристики модульных пунктов охраны -  6л. 1экз.

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |