Приложение № 1 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель Генерального                           директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«                 »                  2024 г.

Ведомость объемов работ

на ремонт  защитных  ограждений (перил) площадки нижнего бьефа здания ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка поверхности металлических защитных ограждений (перил) от ржавчины и старой краски | м2 | 624,0 |  |
|  | Очистка металлических поверхностей защитных ограждений металлическими щетками с люлек | м2 | 624,0 |  |
|  | Обеспыливание металличенских поверхностей защитных ограждений | м2 | 624,0 |  |
|  | Обеспыливание металличенских поверхностей защитных ограждений с люлек | м2 | 624,0 |  |
|  | Обезжиривание металлических поверхностей защитных ограждений | м2 | 624,0 |  |
|  | Обезжиривание металлических поверхностей защитных ограждений с люлек | м2 | 624,0 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей защитных ограждений за один раз | м2 | 624,0 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей защитных ограждений за один раз с люлек | м2 | 624,0 |  |
|  | Покраска защитных ограждений (перили) антикоррозийной краской в два раза | м2 | 624,0 |  |
|  | Покраска защитных ограждений (перили) антикоррозийной краской в два раза с люлек | м2 | 624,0 |  |
|  | Пропил бетонной поверхности толщиной 10см бетонорезом для устройство водоотводных канавок от атмосферных вод | п/м | 568 |  |
|  | Разборка ж/б бетона в ручную перфоратором с перевозкой строительного мусора автосамосвалом на расстоянии до 5,0км | м3/тн | 7,6 |  |
|  | Сверление отверстии d- 32мм в рельс R65 | шт | 12,0 |  |
|  | Выравнивание водоотводных канавок цементным раствором М 200 | м3 | 3,5 |  |
|  | Гидроизоляция бетона водоотводных канавок гидроизоляционным составом ИЗОЛАТЕКС | м2 | 130,0 |  |
|  | Ремонт металлических ограждений | м2 | 15,0 |  |
|  | Усиление фундаментных оград с укладкой бетона М-300 | м3 | 3,85 |  |
|  | Резка труб диаметром 219 мм | 1резка | 6 |  |
|  | Разборка металлической заглушки д-200 мм | шт | 6 |  |
|  | Установка металлических заглушек д-200 мм | шт | 6 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

| Начальник ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |